|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 626/2015/CLaO/DuE | Mgr. Ďuriš/ 7817 | 23.6.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Štandardy železničných tratí a stavieb – OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich“– projektová dokumentácia.

Miesto plnenia zákazky: dodanie PD na GR ŽSR O220 – odbor investorský

Lehota plnenia zákazky:

Dodanie projektovej dokumentácie do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo

Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia do 3 mesiacov od schválenia PD

Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie:

nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH / príloha č.2

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH

Navrhnutú cenu stanoví predkladateľ na základe ocenenia prílohy č. 2 – zoznam položiek.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a)  Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

b)  Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

Kategória A1, resp. 1 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – pozemné stavby.

Obstarávateľ uzná predloženie dokladu v kategórii I1, resp. 4-1 – inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - projektovanie pozemných stavieb.

Kategória I3 (osvedčenie v rozsahu oprávnenia 3-2), resp. 3-2 – inžinier pre statiku stavieb – nosné konštrukcie budov

Kategória I4 (osvedčenie v rozsahu oprávnenia 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5),  - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. rozsah 5-1 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie.

rozsah 5-2 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – vykurovacie a klimatizačné zariadenia.

rozsah 5-3 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia.

rozsah 5-4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – tepelné zariadenia.

rozsah 5-5 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – plynové zariadenia.

Doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

c)		Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27  Vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: elektrotechnický špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

E1: 	Elektrické rozvodné zariadenia dráha a elektrické stanice dráh bez   obmedzenia napätia

E2: 	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500    V DC vrátane

E7: 	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

E11: 	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany vydané Prezídiom hasičského a záchranného zboru MV SR v zmysle § 11 zákona č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „626/2015/CLaO/DuE“  neotvárať !

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 8.7.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: duris.erik@zsr.sk  telef. číslo: 02/20297817

najneskôr do 1.7.2015 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

.............................................

Mgr. Erik Ďuriš v.r.

manažér

logistiky a verejného obstarávania ŽSR

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

# Príloha č. 2 - Neocenený zoznam položiek

Príloha č. 3 - Investičné zadanie

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Pomenovanie predmetu zákazky: „Štandardy železničných tratí a stavieb – OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich– projektová dokumentácia.

# CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

# Požaduje sa:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	6 x  v textovej forme,

-	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare

-	1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD do súťaže

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia)

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené príslušnými úradmi.

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie:

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia,

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR.

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov.

Autorský dohľad

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä:

- spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné)

- účasť na odovzdaní staveniska,

- dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť  výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu,

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového  plánu výstavby,

- účasť na komplexnom vyskúšaní,

účasť na kolaudačnom konaní

V zmysle investičného zadania O430

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Prijímacia budova železničnej stanice z estetického a tepelno-technického hľadiska nespĺňa terajšie zákonom stanovené podmienky. Fasáda je poškodená bez zateplenia, vlhne od zemnej vlhkosti, neodizolovaná. Okná a dvere sú pôvodné (okrem okien a vchodových dverí do priestorov SMSÚ ŽB Poprad, kancelárie SBI a priestorov SMSÚ EE ŠpZ Košice, boli vymenené v roku 2012 - 2013 v hlavnej činnosti z účtu 511), zosušené a cez niektoré aj preteká. Strecha je na objekte eternitová, na perónovom prístrešku plechová skorodovaná po koncoch strechy a perónového prístrešku sú umiestnené žľaby a zvody, ktoré na niektorých miestach korodujú. Sociálno - hygienické zariadenia pre zamestnancov  pôvodné, elektroinštalácia pôvodná – zastaraná a nevyhovuje novým normám.  Rekonštrukciou prijímacej budovy železničnej stanice  sa vylepšia parametre po  stránke stavebno – technickej  pre zamestnancov železničnej stanice,  cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR a ZSSK. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. Prestavba sa bude týkať zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, výmeny zostávajúcich okien, dverí vonkajších a vnútorných so zárubňami, odizolovania celého objektu, výmeny rozvodov vody, kanalizácie a úprava všetkých vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmenu všetkých podláh v objekte.  V rámci elektroinštalácie budú kompletne vymenené rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Jestvujúce vykurovacie rozvody  a vykurovacie  telesá ústredného kúrenia  budú vymenené. Súčasťou prestavby je rekonštrukcia sociálno -  hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a ZSSK Slovensko. Na perónovom prístrešku sa vykoná výmena plechovej skorodovanej krytiny, zábradlia, dlažby a náter drevených a klampiarskych konštrukcii. Pre cestujúcu verejnosť je potrebné vybudovať informačný systém pre informáciu o chodoch príp. meškaniach vlakov (HAVIS). Potrebné je riešiť vypracovanie PD  osadenia piktogramov, ako informačného systému pre cestujúcu verejnosť. V rámci prestavby je potrebné zrekonštruovať spevnené plochy pred a okolo železničnej stanice.

Súvisiace stavby:

Spišská Nová Ves, dopravná kancelária (releovka).

# Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO 201 - Architektonicko - stavebné riešenie

- Stavebné úpravy a statika

- Odizolovanie muriva

- Kanalizácia

- Vodovod

- Ústredné vykurovanie

- Klimatizácia

- Elektroinštalácia

- Vonkajšie káblové rozvody

- Bleskozvod

- Požiarna ochrana

- Energetický audit a certifikát

SO 202 – Spevnené plochy

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Informačný systém

PS 02 – Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

PS 03 – Kamerový systém (KS) a prostriedky systému narušenia (PSN)

PS 04 – Dispozičný zapojovač a ZZH

PS 05 -  Slaboprúdové zariadenia

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS

b)  Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia

c) Autorský dohľad

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

Obhliadka miesta:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky.

Kontaktná osoba na obhliadku:

Meno a priezvisko: Bc. Peter Jakubišin, mobil: 0911/056 024,

e-mail: jakubisin.peter@zsr.sk

Termín obhliadky: 30.6.2015 o 9:30 hod.

Miesto stretnutia: ŽST Spišská Nová Ves

V prípade, že sa na obhliadke predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

Príloha č. 2 – zoznam položiek

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS |  |  |  |  |
| Inžinierska činnosť |  |  |  |  |
| Autorský dohľad |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Správne poplatky/ odhad |  |  |  |  |

*Správne poplatky/ odhad budú hradené na základe skutočne preukázaných nákladov/nebudú súčasťou hodnotenia.

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)

# Príloha č.3: Investičné zadanie

|  | ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice |
| --- | --- |

INVESTIČNÉ ZADANIE

Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich

Projektová dokumentácia

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje:

  - Stavba:

Názov stavby: Štandardy železničných tratí a stavieb – OR  Košice – žst. Spišská

Nová Ves, rekonštrukcia   PB   a  informačného   zariadenia    pre

cestujúcich

Číslo stavby: A 14199

Miesto stavby: Železničná stanica Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Kraj: Košický

Katastrálne územie:  Spišská Nová Ves, p. č. KNC 9187, 9182/17, 9182/16

2009/4, 9186, 9182/1, 9182/61 a 9182/63 na LV č. 320

Odvetvie: Železničné budovy

Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia

  - Stavebník:

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

  - Termíny:

Termín predloženia zadania stavby: 2/2015

Termín predloženia PD:

Termín realizácie:

  - Projektant:

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS, vrátane inžinierskej činnosti, súčasťou spracovanej PD bude

ocenený aj neocenený rozpočet stavby

  - Správca objektu:

Správca: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných budov,

Kasárenské námestie 5, Košice

1.6     Majetkové pomery:

Stavba sa nachádza na vysporiadaných pozemkoch v prospech ŽSR.

#### PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV STAVBY

- Obhliadka stavby.

- Jestvujúca PD.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:  Celková rekonštrukcia prijímacej budovy, dopravnej kancelárie a okolia železničnej stanice Spišská Nová Ves.

#### ZDôVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV

Prijímacia budova železničnej stanice z estetického a tepelno-technického hľadiska nespĺňa terajšie zákonom stanovené podmienky. Fasáda je poškodená bez zateplenia, vlhne od zemnej vlhkosti, neodizolovaná. Okná a dvere sú pôvodné (okrem okien a vchodových dverí do priestorov SMSÚ ŽB Poprad, kancelárie SBI a priestorov SMSÚ EE ŠpZ Košice, boli vymenené v roku 2012 - 2013 v hlavnej činnosti z účtu 511), zosušené a cez niektoré aj preteká. Strecha je na objekte eternitová, na perónovom prístrešku plechová skorodovaná po koncoch strechy a perónového prístrešku sú umiestnené žľaby a zvody, ktoré na niektorých miestach korodujú. Sociálno - hygienické zariadenia pre zamestnancov  pôvodné, elektroinštalácia pôvodná – zastaraná a nevyhovuje novým normám.  Rekonštrukciou prijímacej budovy železničnej stanice  sa vylepšia parametre po  stránke stavebno – technickej   pre zamestnancov železničnej stanice,  cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR a ZSSK. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. Prestavba sa bude týkať zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, výmeny zostávajúcich okien, dverí vonkajších a vnútorných so zárubňami, odizolovania celého objektu, výmeny rozvodov vody, kanalizácie a úprava všetkých vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmenu všetkých podláh v objekte.   V rámci elektroinštalácie budú kompletne vymenené rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Jestvujúce vykurovacie rozvody  a vykurovacie  telesá ústredného kúrenia  budú vymenené. Súčasťou prestavby je rekonštrukcia sociálno -  hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a ZSSK Slovensko. Na perónovom prístrešku sa vykoná výmena plechovej skorodovanej krytiny, zábradlia, dlažby a náter drevených a klampiarskych konštrukcii. Pre cestujúcu verejnosť je potrebné vybudovať informačný systém pre informáciu o chodoch príp. meškaniach vlakov (HAVIS). Potrebné je riešiť vypracovanie PD  osadenia piktogramov, ako informačného systému pre cestujúcu verejnosť. V rámci prestavby je potrebné zrekonštruovať spevnené plochy pred a okolo železničnej stanice.

- ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Stavebné objekty:

SO 201 - Architektonicko - stavebné riešenie

- Stavebné úpravy a statika

- Odizolovanie muriva

- Kanalizácia

- Vodovod

- Ústredné vykurovanie

- Klimatizácia

- Elektroinštalácia

- Vonkajšie káblové rozvody

- Bleskozvod

- Požiarna ochrana

- Energetický audit a certifikát

SO 202 – Spevnené plochy

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Informačný systém

PS 02 – Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

PS 03 – Kamerový systém (KS) a prostriedky systému narušenia (PSN)

PS 04 – Dispozičný zapojovač a ZZH

PS 05 -  Slaboprúdové zariadenia

- SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

1.  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE

Ekonomický efekt vznikajúci z realizácie stavby sa prejaví v oblasti ekonomickej aj mimoekonomickej. V oblasti ekonomickej sa to prejaví v návratnosti investícií v podobe tržieb za kvalitnejšie služby poskytované pre prepravcov na železniciach, ako aj v energetickej úspornosti zateplením objektu.  V mimoekonomickej sa podstatne zlepšia pracovné, sociálne a hygienické podmienky, vytvoria sa zodpovedajúce podmienky v oblasti sociálneho vybavenia a starostlivosti o pracovníkov.

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

2.1  Základné údaje o stavbe:

2.1.1 Charakter stavby:

Komplexná rekonštrukcia železničnej stanice Spišská Nová Ves.

2.1.2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie:

Rekonštrukciou železničnej stanice prijímacej budovy a budovy dopravnej kancelárie  sa vylepšia parametre po  stránke stavebno – technickej   pre zamestnancov železničnej stanice,  cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR a ZSSK. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma:

Stavba bude realizovaná  na pozemku v správe ŽSR, KN C č. 9187, 9182/17, 9182/16, 2009/4, 9186, 9182/1, 9182/61 a 9182/63 k. ú. Spišská Nová Ves na LV č. 320. Terajšia  železničná stanica prijímacia budova a budova dopravnej kancelárie v Spišskej Novej Vsi je majetkom  ŽSR Oblastného  riaditeľstva Košice, Sekcie železničných budov. Objekty  a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v záujmovej oblasti  nenachádzajú.

    - Vplyv stavby na životné prostredie:

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavba bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.

- POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A  PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

Projektovú dokumentáciu  komplexnej    rekonštrukcie    železničnej stanice prijímacej budovy  v  Spišskej Novej Vsi  navrhujeme členiť na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 201 - Architektonicko - stavebné riešenie

- Stavebné úpravy a statika

- Odizolovanie muriva

- Kanalizácia

- Vodovod

- Ústredné vykurovanie

- Klimatizácia

- Elektroinštalácia

- Vonkajšie káblové rozvody

- Bleskozvod

- Požiarna ochrana

- Energetický audit a certifikát

SO 202 – Spevnené plochy

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Informačný systém

PS 02 – Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

PS 03 – Kamerový systém (KS) a prostriedky systému narušenia (PSN)

PS 04 – Dispozičný zapojovač a ZZH

PS 05 -  Slaboprúdové zariadenia

3.1  SO 201 – Architektonicko – stavebná časť

Stavebné úpravy a statika majú riešiť:

Navrhnúť komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice prijímacej budovy v Spišskej Novej Vsi s vyhovujúcim statickým posudkom a energetickým zhodnotením budovy. Riešiť rekonštrukciu betónového múrika oplotenia vedľa prijímacej budovy. V prijímacej budove riešiť rekonštrukciu výdajných okienok cestovných dokladov.

Odizolovanie objektu:

Navrhnúť vhodné odizolovanie objektu od zemnej vlhkosti.

Kanalizácia:

Má riešiť odvod dažďovej vody zo strechy a výmenu všetkých vnútorných a vonkajších rozvodov kanalizácie okrem verejných WC, ktoré boli zrekonštruované v rokoch 2013 – 2014.

Vodovod:

Má riešiť výmenu všetkých vnútorných a vonkajších rozvodov vodovodu okrem verejných WC, ktoré boli zrekonštruované v rokoch 2013 – 2014.

Ústredné vykurovanie:

Má riešiť výmenu vykurovacích rozvodov a vykurovacích  telies. Jestvujúce vykurovacie rozvody  a vykurovacie  telesá ústredného kúrenia  budú vymenené aj s radiátorovými termostatickými ventilmi.

Klimatizácia:

Má riešiť odvetranie a výmenu vzduchu v priestoroch, kde nie je možné prirodzené vetranie oknami a v priestoroch, kde je stála služba napr. osobné pokladne, navrhovaná miestnosť OZT a pod..

Elektroinštalácia:

Súčasný stav: Elektroinštalácia je z 80-tých rokov, po dobe životnosti. Osvetlenie verejných priestorov vestibul je ovládané z priestorov osobnej pokladne, priestory malej čakárne č.1, č.2 a osvetlenie pod prístreškom je ovládané astrálnymi hodinami. Pripojenie nových odberných miest v PB ŽST Spišská Nová Ves nie je možné z dôvodu nedostatku miesta v rozvádzači pre podružné merania.

Navrhovaný stav: má riešiť nové vnútorné rozvody s osvetlením priestorov v zmysle platných noriem a predpisov, výmena káblovej skrine R13, montáž skupinového elektromerového rozvádzača pre podružné odbery (min. 10 odberných miest), automatický systém ovládania osvetlenia. Zriadiť meracie body spotreby elektrickej energie s možnosťou čo najväčšej variability meraní pre jednotlivé miestnosti, podľa predpokladaného obsadenia.

Vonkajšie káblové rozvody:

Súčasný stav: V spevnenej ploche medzi PB a koľajiskom je káblový rozvod pre osvetľovacie stožiare v dĺžke cca 210m a silový káblový rozvod k ostatným objektom v žst. trasa káblov 6kv, a diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov. Káblové rozvody a osvetľovacie stožiare sú po dobe životnosti, na osvetľovacie stožiare je zakázané vystupovať, čo nám značne komplikuje údržbu. V spevnenej ploche od PB po objekt dopravnej kancelárie (releovku) sa nachádza 7ks osvetľovacích stožiarov typ JŽ 12.

Navrhovaný stav: Pri rekonštrukcii spevnených plôch medzi PB a koľajiskom je potrebné uvažovať aj s výmenou osvetlenia, vrátane káblového rozvodu a uložením chráničiek a šácht pre ostatné káblové rozvody nachádzajúce sa pod spevnenou plochou v zmysle platných noriem a predpisov.

Bleskozvod:

Súčasný stav: Nevyhovujúce (odhnité) zemniče, ktorých  výmena je z dôvodu spevnených plôch okolo PB ŽST Spišská Nová Ves problematická.

Navrhovaný stav: Má riešiť návrh nového bleskozvodu, vrátane uzemňovacej sústavy v zmysle platných noriem a predpisov.

Požiarna ochrana:

Má riešiť spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby.

Energetický audit a certifikát:

Ma riešiť návrh takých materiálov, aby po skončení stavby spĺňal energetický certifikát ukazovatele A prípadne B.

3.2 SO 202 – Spevnené plochy:

1., V rámci prestavby je potrebné zrekonštruovať spevnené plochy v  okolí   budovy  ŽST Spišská Nová Ves. Zo strany od mesta od oplotenia pozemku na parc. č. 9182/63, popred budovu ŽST po obrubník parkoviska pre taxislužbu (časť p. č. 2009/4 v správe SHM) až po objekt tranzita.  Na ploche medzi tranzitom a koľajou č. 11 (koľaj č. 11 v ŽST Spišská Nová Ves, vrátane výhybky č. 26, plánuje  legislatívne aj fyzicky zrušiť v priebehu r. 2015) uvažovať so zriadením parkoviska pre cestujúcu verejnosť. Úpravu plochy pre parkovisko navrhujeme od miesta odbočenia z miestnej komunikácie až po úroveň skladu CO (žkm 173,120 - 173,060 ), vo vzdialenosti min. 5m od osi koľ. č. 9, so zabezpečím kolmého státia pozdĺž koľ. 9 a pozdĺž budovy skladu (bývalý výstrojný sklad) a zabezpečením prechodu cez parkovisko na MP vedľa koľ. č. 9 v žkm 173,0- 172,9.  Do úprav zahrnúť aj plochu vedľa  budovy, v ktorej je umiestnená dopravná kancelária (plocha medzi parc. č. 9186 a 9182/61), ktorú navrhujeme využiť z časti pre prístup k nástupištiam pre integrovaný záchranný systém a z časti ako parkovisko pre služobné účely ŽSR.   Úpravu spevnených  plôch realizovať asfaltom.   Súčasťou PD  bude aj projekt dopravného značenia, v rámci ktorého bude riešené vodorovné značenie na parkovisku medzi tranzitom a koľ. 11,  zvislé dopravné značenie obmedzujúce prístup verejnosti na pozemok za koľ. 11 a vodorovné značenie na ploche za budovou dopravnej kancelárie  povoľujúce prístup k nástupištiam pre integrovaný záchranný systém. PD musí byť odsúhlasená Dopravným inšpektorátom.

2., V rámci pripravovanej stavby žiadame riešiť aj uskladňovanie kontajnerových nádob na odpad pri budove ŽST zo strany od mesta, nakoľko v súčasnej dobe sú na veľmi viditeľnom mieste a špatia celkový vzhľad stanice.

3., Vzhľadom na pripravovaný návrh zrušenia 11. koľaje a realizácie nových parkovacích plôch riešiť aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a  9. koľajou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb pripravovaného parkoviska.

3.3  Prevádzkový súbor:

PS 01 – Informačný systém:

HaVIS:

V rámci rekonštrukcie sa jestvujúci informačný systém (riadiaci počítač), umiestnený v budove DK presunie do technologickej miestnosti OT v uvedenej budove. Jestvujúce informačné zariadenie (riadiaci PC a rozhlasová ústredňa) sa doplní o riadiaci software, hardware a vizuálnu časť – informačné tabule (LED a LCD):

1x príchodová a odchodová 5-riadková interiérová – v priestore vestibulu PB.

1x LCD odchodový panel 5-riadkový interiérový – v priestore čakárne.

1x odchodová 4-riadková obojstranná exteriérová – pod perónovým prístreškom.

1x odchodová 4-riadková obojstranná exteriérová – nový stožiar umiestnený v priestore pri budove DK pri príchode od autobusovej stanice (bližšie spresnené po obhliadke pri projektovaní).

1x LCD kontrolný panel – do dopravnej kancelárie.

1x LCD odchodový panel – do priestorov ZSSK (predajňa lístkov).

Riadiaci technologický PC sa doplní o záložný PC v prípade výpadku hlavného riadiaceho počítača. Umiestnenie PC v technologickej miestnosti s oznamovacou technikou navrhujeme realizovať výmenou jestvujúcej malej 19“ RACK skrine za novú 19“ RACK skriňu 45U, do ktorej sa premiestni aj jestvujúca rozhlasová ústredňa pre cestujúcich.

Rozhlasové vetvy (rozvody) pre cestujúcu verejnosť sa v rámci rekonštrukcie PB vymenia za nové rozvody s osadením nových interiérových a exteriérových (nastaviteľných) reproduktorov. V priestore chodníka, ktorý je vedený rovnobežne s prvým nástupišťom medzi PB a DK je umiestnený pôvodný kovový rozhlasový stožiar, ktorý je potrebné vymeniť, resp. ozvučenie uvedeného priestoru po jeho demontáži je potrebné riešiť plnohodnotnou náhradou.  Zriadi sa nová  hlavná hodinová ústredňa (HH) s prijímačom GPS signálu a zrealizujú sa nové hodinové rozvody  s novými podružnými hodinami (PH) podľa požiadaviek užívateľa. Prepojovací miestny metalický kábel medzi PB a budovou DK je v prevádzke od roku 1976. Je technicky a morálne zastaralý. Z uvedeného dôvodu, je pre spojenie riadiaceho počítača s informačnými tabuľami umiestnenými v časti PB nutné riešiť jeho náhradu položením nového miestneho metalického kábla.

Osadenie piktogramov:

Vypracovať PD  osadenia piktogramov, ako informačného systému pre cestujúcu verejnosť.

PS 02 – Elektrická požiarna signalizácia (EPS):

Vybudovanie EPS je podmienené požiadavkami, ktoré budú uvedené v rámci Požiarnej ochrany (spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby). Z dôvodu vybudovania nových technológií doporučujeme vybudovanie EPS minimálne pre technologické priestory umiestnené v budove DK.

PS 03 – Kamerový systém (KS) a prostriedky systému narušenia (PSN):

Vybudovane kamerového systému vo verejne prístupných priestoroch (čakáreň, vestibul PB, zastrešený perón, administratívna budova DK, priestor nástupísk, parkoviská, manipulačný priestor a pod..) zvýši bezpečnosť cestujúcich a zlepší ochranu majetku ŽSR v prípade vandalizmu. PSN slúžia ako prevencia pre zabezpečenie priestorov a prípadným pokusom o vlámanie a poškodenie majetku ŽSR. Presné rozmiestnenie kamier a snímačov PSN bude definované pri projektovaní. Umiestnenie samotného servera  kamerového systému navrhujeme riešiť do priestorov technologickej miestnosti oznamovacej techniky v budove dopravnej kancelárie. Pre novovybudované zariadenia EPS, KS a PSN navrhujeme v rámci PD zapracovať vizualizáciu pôdorysov s osadením snímačov a kamier ako aj zakúpenie licencie pre ich možné pripojenie do integrovaného nadstavbového systému C4.

PS 04 – Dispozičný zapojovač a ZZH:

Hlavný dispozičný zapojovač ALFA (dva ovládacie pulty /OP/), ktorý je umiestnený v budove DK, je v prevádzke od roku 2001. Súčasný náhradný zapojovač MTZ 10/1 je v prevádzke od roku 1982 (jeden ovládací pult). Oba dispozičné zapojovače sú morálne a technicky zastaralé. Pre kompatibilitu zariadení a možnosť ich zapojenia do navrhovaného záznamového zariadenia hovorov (ZZH) je potrebné riešiť ich výmenu v rátane ovládacích pultov. Zariadenie záznamu hovorov musí byť v prevedení 6 linkovom (3 x OP, 2 x RDST, 1x rezerva). Umiestnenie technológie nového dispozičného zapojovača (spojovacej jednotky) ako aj ZZH doporučujeme riešiť v technologickej miestnosti (budova DK) s oznamovacím zariadením do novej 19“ RACK skrine s power boxom. Elektrické napájanie zariadení doporučujeme riešiť jednotne z  rozvodu 6kV a to ako u novovybudovaných, tak aj jestvujúcich. V prípade demontáže jestvujúcich zariadení oznamovacej techniky, kde nedôjde k ich náhrade, je potrebné uvedené miesta vyspraviť z dôvodu dodržania vzhľadu rekonštrukciou dotknutých objektov ako aj bezpečnosti zamestnancov a cestujúcej verejnosti.

PS 05 Slaboprúdové zariadenia:

V rámci rekonštrukcie požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Navrhujeme umiestnenie RACK stojanu ŠK do miestnosti 1.32 bez okien, ktorá je pre iné využitie nezaujímavá. Pre túto miestnosť je však potrebné zabezpečiť klimatizáciu. Výhodnosť tejto miestnosti je aj z pohľadu blízkosti káblových rozvodov, ktoré sú v susednej miestnosti. Navrhujeme štruktúrovaný kabelážny systém cat 6A, FTP/tienený. Horizontálna kabeláž bude ukončená na strane účastníkov na dvojitých zásuvkách 2xRJ45 v počte dva kusy na miestnosť. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov. Pre pripojenie RACK stojanu je potrebné samostatné istenie 230V s minimálne druhým stupňom ochrany. Pre pripojenie účastníkov bude potrebný switch CISCO minimálne pre 24 účastníkov s možnosťou pripojenia PoE. Presnejšia špecifikácia je možná pri samotnej obhliadke budovy a plánu obsadenia jednotlivých miestnosti.

Riešiť internetové napojenie priestorov pre cestujúcich – wifi – riešiť navrhnutím komponentov napr. od firmy Cisco – Access pointy – ktoré budú v budúcnosti pripojiteľné k WLAN kontroléru v súlade s pripravovanou koncepciou riešenia wifi na ŽSR s prepojením do miestnosti v ktorej je umiestnená technológia Železničných telekomunikácií.

#### 4.   SÚVISICE STAVBY

#### 4.1   Požiadavky na dovoz strojného zariadenia:  žiadne

4.2        Požiadavky na dovoz licencií: žiadne

4.3        Vyvolané investície:

Spišská Nová Ves, dopravná kancelária (releovka):

Budova Spišská Nová Ves, dopravná kancelária (releovka) bola postavená v roku 1873, je umiestnená na p. č. 9186 a je v majetku ŽSR. Zapadá do obvodu štandardizácie žst. Spišská Nová Ves stanoveného Nariadením generálneho riaditeľa č. 22/2013 k postupu implementácie štandardov vo vybraných železničných staniciach a je potrebná jej komplexná rekonštrukcia Nevyhovuje z pohľadu  tepelno – technického a estetického hľadiska. Budova je neodizolovaná a navlhnutá. Objekt je z tehál a kvádrov so samostatným vchodom. Vykurovanie je na plynné palivo formou plynových gamatiek. Má samostatnú prípojku vody, kanalizácie a elektrickej energie. Na objekte bola vymenená strecha, okná a dvere. V uvedenom objekte sídlia zamestnanci železničnej stanice, OR SĽZ,  ÚC Košice, odborové organizácie a dopravná kancelária s oznamovacou a zabezpečovacou miestnosťou OZT (technologické zariadenie).

Do projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu je potrebné zapracovať:

Stavebné objekty:

SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie

- Stavebné úpravy a statika

- Odizolovanie muriva

- Kanalizácia

- Vodovod

- Ústredné vykurovanie

- Klimatizácia

- Elektroinštalácia

- Bleskozvod

- Požiarna ochrana

- Energetický audit a certifikát

SO 302 – Spevnené plochy

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Informačný systém

PS 02 – Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

PS 03 – Kamerový systém (KS) a prostriedky systému narušenia (PSN)

PS 04 – Dispozičný zapojovač a ZZH

PS 05 - Slaboprúdové zariadenia

4.3.1  SO 301 – Architektonicko – stavebná časť

Stavebné úpravy a statika majú riešiť:

Navrhnúť komplexnú rekonštrukciu objektu dopravnej kancelárie (releovka) v Spišskej Novej Vsi s vyhovujúcim statickým posudkom a energetickým zhodnotením budovy. V PD neriešiť výmenu okien, dverí a strešnej krytiny. Riešiť výmenu sklobetónových výplni. Riešiť aj priestor CO krytu.

Odizolovanie objektu:

Navrhnúť vhodné odizolovanie objektu od zemnej vlhkosti.

Kanalizácia:

Má riešiť odvod dažďovej vody zo strechy a výmenu všetkých vnútorných a vonkajších rozvodov kanalizácie.

Vodovod:

Má riešiť výmenu všetkých vnútorných a vonkajších rozvodov vodovodu.

Ústredné vykurovanie:

V novej PD je potrebné riešiť zmenu plynového kúrenia z gamatiek na ústredné kúrenie plynové s nástennými kotlami, rozvodmi ÚK a radiátormi s termostatickými ventilmi. Jestvujúce plynové rozvody, vykurovacie rozvody  a vykurovacie  telesá  je potrebné riešiť demontážou.

Klimatizácia:

Má riešiť odvetranie a výmenu vzduchu v priestoroch, kde nie je možné prirodzené vetranie oknami a v priestoroch, kde je stála služba napr.  miestnosť OZT a pod..

Elektroinštalácia:

Súčasný stav: Elektroinštalácia je po dobe životnosti.

Navrhovaný stav: Má riešiť nové vnútorné rozvody s osvetlením priestorov vrátane rozvodne 6kV a CO krytu v suteréne v zmysle platných noriem a predpisov. Zriadiť meracie body spotreby elektrickej energie s možnosťou čo najväčšej variability meraní pre jednotlivé miestnosti, podľa predpokladaného obsadenia.

Vonkajšie káblové rozvody:

Súčasný stav: V spevnenej ploche pred dopravnou kanceláriou zo strany od koľajiska aj zo strany od cesty je káblový rozvod pre osvetľovacie stožiare,  silový káblový rozvod k ostatným objektom v žst., trasa káblov 6kV, ZKT (diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov) ktoré sú zaústené do rozvodne 6kV.

Navrhovaný stav: Pri rekonštrukcii spevnených plôch je potrebné uvažovať aj s  uložením chráničiek a šácht pre káblové rozvody nachádzajúce sa pod spevnenou plochou v zmysle platných noriem a predpisov.

Bleskozvod:

Má riešiť návrh nového bleskozvodu, vrátane uzemňovacej sústavy v zmysle platných noriem a predpisov.

Požiarna ochrana:

Má riešiť spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby.

Energetický audit a certifikát:

Ma riešiť návrh takých materiálov, aby po skončení stavby spĺňal energetický certifikát ukazovatele A prípadne B.

4.3.2 SO 302 – Spevnené plochy:

Riešené v stavebnom objekte Spevnené plochy v Investičnom zadaní stavby ,,Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich“  pri objekte komplexnej rekonštrukcie prijímacej budovy, žst. Spišská Nová Ves.

4.3.3  Prevádzkový súbor:

PS 01 – Informačný systém:

HaVIS:

Riešené v prevádzkovom súbore Informačný systém v Investičnom zadaní stavby ,,Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich“  pri objekte komplexnej rekonštrukcie prijímacej budovy, žst. Spišská Nová Ves.

Osadenie piktogramov:

Vypracovať PD  osadenia piktogramov, ako informačného systému.

PS 02 – Elektrická požiarna signalizácia (EPS):

Vybudovanie EPS je podmienené požiadavkami, ktoré budú uvedené v rámci Požiarnej ochrany (spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby). Z dôvodu vybudovania nových technológií doporučujeme vybudovanie EPS minimálne pre technologické priestory.

PS 03 – Kamerový systém (KS) a prostriedky systému narušenia (PSN):

Riešené v prevádzkovom súbore Kamerový systém a prostriedky systému narušenia v Investičnom zadaní stavby ,,Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich“  pri objekte komplexnej rekonštrukcie prijímacej budovy, žst. Spišská Nová Ves.

PS 04 – Dispozičný zapojovač a ZZH:

Riešené v prevádzkovom súbore Dispozičný zapojovač a ZZH v Investičnom zadaní stavby ,,Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Košice – žst. Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich“  pri objekte komplexnej rekonštrukcie prijímacej budovy, žst. Spišská Nová Ves.

PS 05 Slaboprúdové zariadenia:

V rámci rekonštrukcie sa vybuduje nová štruktúrovanú kabeláž, ktorá bude v plnej miere zabezpečovať pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Zriadenie nového stojanu a použitie kabelážneho systému cat 6A, FTP/tienený. Horizontálna kabeláž bude ukončená na strane účastníkov na dvojitých zásuvkách 2xRJ45 minimálne v počte dva kusy na miestnosť v závislosti od využitia miestností. Pre pripojenie RACK stojanu je potrebné samostatné istenie 230V s minimálne druhým stupňom ochrany. Pre pripojenie účastníkov bude potrebný switch CISCO minimálne pre 24 účastníkov s možnosťou pripojenia PoE. Spolu s metalickým káblom pokladaným pre informačný systém žiadame o pokládku nového miestneho optického kábla medzi budovou PB a budovou dopravnej kancelárie (releovkou) s ukončením v stojanoch štruktúrovanej kabeláže objektov.

4.4  Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov:  žiadne

4.5    Likvidácia zastaraných prevádzok:   žiadne

POSTUP VÝSTAVBY

Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto ju treba rozdeliť na určité etapy.  Pred začatím prác na každej etape je potrebné zabezpečiť bezpečnosť prevádzkových pracovníkov a cestujúcej verejnosti a zabezpečiť prevádzku aby boli v predstihu prevedené dočasné prepojenia zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky. V prípravných prácach je potrebné previesť odpojenie rekonštruovaných častí objektu od ZTI, elektrického prúdu a slaboprúdových rozvodov. Práce je potrebné realizovať za prítomnosti zástupcov jednotlivých správcov zariadení.

- PREPOČET

- DOKLADY

- VÝKRESOVÁ ČASŤ

Dostupná projektová dokumentácia jestvujúceho stavu bude na vyžiadanie predložená, alebo zapožičaná pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie od jednotlivých správcov úspešnému predkladateľovi.