|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 481/2015/CLaO/KoD | Mgr. Dagmar Kovaľová 02/2029-4403 | 26.05.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ v rámci postupu „Prieskum trhu“ týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Opravy striech a klampiarskych prvkov striech“.

Miesto plnenia zákazky: Podľa prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu obstarávania k tejto Výzve na predloženie návrhu

Lehota / termín plnenia zákazky:  do 31.12.2015

Predmet obstarávania je rozdelený na 4 samostatné oblasti:

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

Oblasť č. 4 – Regionálne pracovisko Košice

Predkladateľ môže predložiť návrh na jednu oblasť, viac oblastí alebo na všetky oblastí.

Každá oblasť sa bude hodnotiť samostatne.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie:

nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH / Príloha č. 2, podľa toho pre ktorú oblasť predkladateľ predkladá cenový návrh

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Zároveň obstarávateľ požaduje predloženie – oceneného výkazu výmer  / Príloha č. 3. podľa toho pre ktorú oblasť predkladateľ predkladá cenový návrh.

Do hodnotenia bude zaradený len ten predkladateľ, ktorý ocení všetky objekty za príslušnú oblasť.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude stanovená 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a) 	aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

b)	Čestné prehlásenie, že je predkladateľ oprávnený na  nakladanie s odpadmi podľa  zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení  neskorších predpisov alebo že v prípade úspešnosti   uzatvorí zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý  má oprávnenie  na  nakladanie s odpadmi podľa  zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení  neskorších predpisov, z ktorej bude zrejmé, že mu tento subjekt poskytne kapacity pri plnení predmetu vyššie uvedeného záväzku.

c)	Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/ alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

d)	Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2 (resp. čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov).

e)	Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží pred podpisom zmluvy v zmysle článku 452 predpisu „Z2“ vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá musí obsahovať  formu spolupráce ŽSR so zamestnávateľom /predkladateľ/ týchto zamestnancov pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť v zmysle príslušného zákona.

Písomná dohoda musí obsahovať náležitosti v zmysle článku 452 a musí byť súčasťou uzavretej zmluvy.

Ďalšie požadované doklady pre oblasť č. 1 a č. 3:

- Oprávnenie predkladateľa vydané úradom verejného zdravotníctva  na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavby podľa  zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti uzatvorí zmluvu so subjektom, ktorý  má oprávnenie vydané úradom verejného zdravotníctva  na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavby podľa  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorej bude zrejmé, že mu tento subjekt poskytne kapacity pri plnení predmetu vyššie uvedeného záväzku.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópie.

Doklady postačuje predložiť len v jednom vyhotovení, bez ohľadu na počet oblastí, do ktorých predkladateľ predkladá návrh.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „481/2015/CLaO/KoD“ - neotvárať

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 23.06.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou pre príslušnú oblasť podľa prílohy č.2

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: kovalova.dagmar@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4403 najneskôr do 16.06.2015 do 10:00 hod SEČ,

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

.............................................

Ing. Regina Víteková, v.r.

riaditeľka

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1 - 	Špecifikácia predmetu obstarávania

Príloha č. 2 - 	Zoznam položiek (pre oblasť RP Bratislava, oblasť RP Zvolen, oblasť RP Nové Zámky, oblasť RP Košice) – predkladateľ predloží návrh podľa toho, pre ktorú oblasť predkladá cenový návrh

Príloha č. 3 -	Výkazy Výmer 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Pomenovanie predmetu obstarávania: „Opravy striech a klampiarskych prvkov striech“

CPV: 	45213320-2 – Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou

45261910-6 – Opravy striech

Podrobný opis zákazky:

Predmetom zákazky je oprava striech a klampiarskych prvkov striech.

Odstránením strešnej krytiny v objektoch Hurbanovo, Pribeta (Oblasť č. 3 – RP Nové Zámky) a v objekte Podunajské Biskupice (Oblasť č. 1 - RP Bratislava) vznikne nebezpečný odpad, s ktorým musí byť nakladané v zmysle Nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z.z. a v zmysle vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s týmto odpadom môže nakladať iba špecializovaná firma na základe oprávnenia vydaného ÚVZ SR.

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207

Poškodené strešné laty - výmena laťovania, demontáž a montáž bleskozvodu a strešnej krytiny.

Šelpice – strážny dom

Poškodený krov, strešné laty, miestami rozpadávajúca sa škridla, potrebná výmena strešných žľabov, vyriešiť prepojenie zlomu strechy.

Podunajské Biskupice – sklad RSD, Dvojkrížna ul., sup. č. 11576,

Prehnité krokvy, prehnité dosky, poškodená krytina na viacerých miestach chýba, ktorú treba vymeniť, krytina je azbestocementová, výmena strešných žlabov a zvodov, montáž bleskozvodu.

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

Zvolen – Unionka č. 593/1

Požadujeme opravu 40 % strešnej nosnej konštrukcie, ktorá je drevená, má sedlový tvar a sklon 31⁰ až 45⁰. Plocha strechy je cca 550,02 m². Latovanie a nosné trámy sú prehnité, pomaly sa trhajú laty z konštrukcie. Strešná krytina je v súčasnosti z pálených škridiel jednoduchá, zvetraná, celá je popraskaná, klampiarske prvky sú taktiež poškodené, skorodované a z toho dôvodu požadujeme aj opravu strešnej krytiny a klampiarskych prvkov.

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

Hurbanovo – Výhybkársky dom, Železničná 43

Značne poškodená strešná krytina cca.120m2 z osinkocementových dosiek, poškodené strešné latovania pod krytinou 120m2, poškodené klampiarske prvky žľaby a zvody cca40m. Požadujeme likvidáciu nebezpečného odpadu a fyzickú obhliadku strechy dodávateľom !

Pribeta – Strážny dom, Kolónia 107

Značne poškodená strešná krytina cca 75m2 z osinkocementových dosiek, poškodené strešné latovania pod krytinou 75m2, poškodené klampiarske prvky žľaby a zvody cca 30m. Požadujeme likvidáciu nebezpečného odpadu a fyzickú obhliadku strechy dodávateľom !

Hadovce – zastávka č. 41

Značne poškodená keramická strešná krytina o výmere cca 97m2, bude nahradená za oceľovú  strešnú krytinu poplastovanú so stojatou drážkou typ RUUKKI profil Classic economy SR35-475D - Polyester hr. 0,5 mm vo výmere cca 97m2  zároveň pôvodná keramická krytina,  ktorá sa zdemontuje vo výmere cca 200m2 zo strešnej konštrukcie,  bude spätne namontovaná vo výmere 103m2, poškodené strešné latovania pod celou krytinou 200m2, poškodené klampiarske prvky žľaby 30 m a zvody cca 27m. Požadujeme opravu prievalov, latovanie a strešnej krytiny na základe fyzickej obhliadky strechy dodávateľom.

Oblasť č. 4 – Regionálne pracovisko Košice

Margecany, Železničná 7,  strážny dom

Jedná sa o sedlovú strechu so sklonom nad 450, pokrytú pálenou krytinou zo škridiel bobroviek, plocha krytiny cca 175 m2 a 13,5 m2 lepenkovej krytiny . Krov drevený. Strešná krytina je značne poškodená (dožitá) , jednotlivé dielce sa rozpadávajú, strešné latovanie pod krytinou 175 m2 je poškodené, drevený krov je značne prehnitý, okapové žľaby a zvody sú poškodené a na viacerých miestach chýbajú (dl. cca 31 m). Poškodené 3 ks komínov nad strechou.

V rámci opravných prác je potrebné vymeniť v rozsahu 100% drevený krov, nové debnenie, prekrytie strechy fóliou JUTAFOL , nová strešná krytina plechová cca 185 m2,  nové okapové žľaby a rúry dl. cca 30 m, montáž snehových zábran, oprava 3 komínov nad strechou, demontáž a opätovné montáž bleskozvodu.

Somotor č. 131, obytný dom

Jedná sa o stanovú strechu so sklonom nad 450, pokrytú pálenou krytinou zo škridiel bobroviek, plocha krytiny cca 260 m2  . Krov drevený. Strešná krytina je značne poškodená (dožitá) , jednotlivé dielce sa rozpadávajú, strešné latovanie pod krytinou 26 m2 je poškodené, drevený krov je značne prehnitý, okapové žľaby a zvody sú poškodené a na viacerých miestach chýbajú (dl. cca 26 m). Poškodené 2 ks komínov nad strechou.

V rámci opravných prác je potrebné vymeniť v rozsahu 100% drevený krov, nové debnenie, prekrytie strechy fóliou JUTAFOL , nová strešná krytina plechová cca 260 m2,  nové okapové žľaby a rúry dl. cca 26 m, montáž snehových zábran, oprava 2 komínov nad strechou, demontáž a opätovné montáž bleskozvodu.

# Obhliadka miesta poskytnutia služby:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207

Kontaktná osoba na obhliadku: Mgr. Pokrývka Branislav, mobil: 0911 355 021, email: pokryvka.branislav@zsr.sk

Termín obhliadky:  11.6.2015 o 12:00 hod.

Miesto stretnutia:  Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207

Šelpice – strážny dom

Kontaktná osoba na obhliadku: Ingrid Hrivňáková, mobil: 0911 321 031, email: hrivnakova.ingrid@zsr.sk

Termín obhliadky: 12.6.2015 o 9:30 hod.

Miesto stretnutia:  Šelpice – strážny dom

Podunajské Biskupice – sklad RSD, Dvojkrížna ul., sup. č. 11576,

Kontaktná osoba na obhliadku: Mgr. Pokrývka Branislav, mobil: 0911 355 021, email: pokryvka.branislav@zsr.sk

Termín obhliadky:  11.6.2015 o 10:00 hod.

Miesto stretnutia:  Podunajské Biskupice – sklad RSD, Dvojkrížna ul., sup. č. 11576

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

Zvolen – Unionka č. 593/1

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Michal Boroš, mobil: 0911 355 016, email: boros.michal@zsr.sk

Termín obhliadky:   15.6.2015 o 9:00 hod.

Miesto stretnutia:  Unionka č. 593/1, Zvolen

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

Hurbanovo – Výhybkársky dom, Železničná 43

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Rabčanová Renáta, tel.: 035/229 2424, email: rabcanova.renata@zsr.sk

Termín obhliadky:   10.6.2015 o 11:20 hod.

Miesto stretnutia:  Hurbanovo – Výhybkársky dom, Železničná 43

Pribeta – Strážny dom, Kolónia 107

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Rabčanová Renáta, tel.: 035/229 2424, email: rabcanova.renata@zsr.sk

Termín obhliadky:   10.6.2015 o 10:00 hod.

Miesto stretnutia:  Pribeta – Strážny dom, Kolónia 107

Hadovce – zastávka č. 41

Kontaktná osoba na obhliadku:  Ing. Rabčanová Renáta, tel.: 035/229 2424, email: rabcanova.renata@zsr.sk

Termín obhliadky:   10.6.2015 o 8:40 hod.

Miesto stretnutia:  Hadovce – zastávka č. 41

Oblasť č. 4 – Regionálne pracovisko Košice

Margecany, Železničná 7, strážny dom

Kontaktná osoba na obhliadku: Vladimír Varga, mobil: 0911 321 027, email: varga.vladimir@zsr.sk

Termín obhliadky:  9.6.2015 o 9:00 hod.

Miesto stretnutia: Margecany, Železničná 7

Somotor č. 131, obytný dom

Kontaktná osoba na obhliadku: Vladimír Varga, mobil: 0911 321 027, email: varga.vladimir@zsr.sk

Termín obhliadky: 8.6.2015 o 8:30 hod.

Miesto stretnutia:  Somotor žel. Stanica

Účasť na obhliadke je nutné nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe najneskôr deň vopred pred konaním obhliadky  do 14,00 hod. V prípade že, na obhliadku sa nik neprihlási obhliadka sa neuskutoční.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica, prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa špecifikácie predmetu obstarávania, kontaktná osoba upozorní potenciálnych predkladateľov na všetky zmeny, ktoré budú zároveň uvedené v zápisnici. Zápisnica z obhliadky bude zverejnená na webovej stránke obstarávateľa.

V prípade, že sa na takejto obhliadke potenciálny predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že  objekt obhliadky pozná.

UPOZORNENIE: Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácií predmetu obstarávania, oznámenia o miestnych pomeroch a prístupových komunikáciách.

Stručné informácie k obchodným podmienkam:

Výsledkom tohto postupu bude uzatvorenie štyroch zmlúv o dielo v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, s úspešným predkladateľom na každú oblasť predmetu zákazky.

Príloha č. 2 – Zoznam položiek

(doplní predkladateľ podľa toho, pre ktorú oblasť predkladá cenový návrh)

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207 |  |  |  |  |
| Šelpice – str. dom, Bohdanovce č. 132 |  |  |  |  |
| Podunajské Biskupice – sklad RSD, Dvojkrížna ul., súp. č. 11576 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvolen – Unionka č. 593/1 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hurbanovo – výhybkársky dom, Železničná 43, Hurbanovo |  |  |  |  |
| Pribeta – strážny dom, Kolónia 107, Pribeta |  |  |  |  |
| Hadovce – zastávka, Hadovce č. 141 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)

Oblasť č. 4 – Regionálne pracovisko Košice

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margecany - Železničná 7, strážny dom |  |  |  |  |
| Somotor. 131 – obytný dvojdom |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)