|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |  | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 933/2015 | Šilhánková/033-2294184 | 02.09.2015 |  | Xxxxx / XXXX | dd.mm.rrrr |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „ŽST Úľany nad Žitavou, napojenie objektov ŽSR na verejný vodovod“.

Miesto plnenia zákazky:

Železničná stanica Úľany nad Žitavou

Lehota / termín plnenia zákazky:  od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 40 dní.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1, 2 a PD.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa.

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH

Navrhovanú cenu stanoví predkladateľ na základe ocenenia prílohy č. 2 – Výkaz výmer.

Návrh, ktorý nebude mať ocenené všetky položky Príloh č. 2, nebude hodnotený.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách.

Zároveň sa požaduje uviesť lehota platnosti navrhnutej ceny.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

  - Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať práce ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

Požadovaný doklad môže byť predložený ako fotokópia.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

  - Osvedčenie o vykonaných autorizačných skúškach na výkon činnosti stavbyvedúceho vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej aj „SKSI“) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov pre nasledovnú kategóriu:

·      10 – pozemné stavby

Doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu pracovníka.

V prípade, ak predkladateľ predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom  nebude uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie (osvedčenie vydané SKSI po 1.januári 2005) je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.

  - Čestné prehlásenie predkladateľa, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícií po celú dobu plnenia predmetu zákazky.

  - Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží  predkladateľ v zmysle článku 452 predpisu „Z2" vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa  úspešnému prekladateľovi, je predkladateľ povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu (postačuje kópia v jednom vyhotovení), ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Poznámka: Osoba oprávnená konať za predkladateľa je tá, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo živnostenského registra.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:

NEOTVÁRAŤ -  933/2015/CLaO/ŠiE – „ŽST Úľany nad Žitavou, napojenie objektov

ŽSR na verejný vodovod“

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 24.09.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný,   t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou celkovou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Výsledkom tohto postupu bude uzavretie Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov . Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť  v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení  dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: silhankova.eva@zsr.sk,  telef. číslo: 033/2294184, najneskôr do 14.09.2015  10.00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

Eva Šilhánková v.r.

manažér logistiky a verejného obstarávania

ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Výkaz výmer

Príloha č. 3: Všeobecné obchodné podmienky

Projektová dokumentácia

Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „ŽST Úľany nad Žitavou, napojenie objektov ŽSR na verejný vodovod“.

Kód CPV:

45232151-5   Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov

Opis predmetu zákazky:

Napojenie vodovodnej prípojky z verejného vodovodu na ul. Hlavná v Úľanoch nad Žitavou do objektov v obvode Železničnej stanici Úľany nad Žitavou podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (PD v prílohe) a výkazu výmer – Príloha č. 2.

Objekty, ktoré sa budú napájať na verejný vodovod:

- prijímacia budova ŽST

- garáž TO

- útulok TO.

Stavba sa bude realizovať v spolupráci zhotoviteľa so  ŽSR a majiteľom vodovodu – Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nové Zámky.

ŽSR zabezpečí časť stavby – zemné práce.

V napojených objektoch sa vykonajú súvisiace nevyhnutné úpravy, výmena časti vnútorných rozvodov a zariaďovacích predmetov zdravotechniky.

Realizácia podľa vypracovanej PD, zadania, podmienok Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a stavebného úradu.

Obhliadka miesta:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky.

Z vykonanej obhliadky bude spracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ŽSR (www.zsr.sk).

Kontaktná osoba na obhliadku: Zoltán Spišák  č. t. 045/2294911

Termín obhliadky:   08.09.2015 o 9:30 hod.

Miesto stretnutia: pred dopravnou kanceláriou výpravnej budovy ŽST Úľany nad Žitavou

V prípade, že sa na takejto obhliadky predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

Z dôvodu vystavenia zmluvy s úspešným predkladateľom Vás žiadame spolu s cenovým návrhom zaslať vyplnené údaje:

| Názov predkladateľa |  |
| --- | --- |
| Kontaktná osoba : |  |
| Platnosť ponuky do: |  |
| Telefón : |  |
| e-mailová adresa : |  |
| IČO : |  |
| DIČ : |  |
| IČ DPH : |  |
| Celý názov banky : |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| Číslo účtu : |  |
| IBAN: |  |
| Zapísaný v obchodnom alebo živnostenskom registri : |  |

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
| 1 | 001 | 175101101 | Obsyp a podsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 32,500 |  |  |
| 2 | 583 | 5833773700 | Štrkopiesok drvený 0-16 N | m3 | 32,500 |  |  |
|  |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  |  |
| 3 | 271 | 451573111 | Lôžko pod vodomerné šachty , v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 0,600 |  |  |
|  |  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  |  |
| 4 | 011 | 612451071 | Vyspravenie rýh pre potrubie vodovodné | m2 | 2,000 |  |  |
|  |  | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  |  |
| 5 | 271 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm | m | 55,000 |  |  |
| 6 | 286 | 2860018130 | HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody | m | 60,115 |  |  |
| 7 | 271 | 871171121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm | m | 12,000 |  |  |
| 8 | 286 | 2860017830 | HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody | m | 13,116 |  |  |
| 9 | 422 | 4229126175 | Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" | ks | 2,000 |  |  |
| 10 | 271 | 891359111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200 | ks | 2,000 |  |  |
| 11 | 422 | 4227531025 | Navrtávaci pás DN 200-1" voda | ks | 2,020 |  |  |
| 12 | 271 | 892233111. | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25 | m | 67,000 |  |  |
| 13 | 271 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 67,000 |  |  |
| 14 | 271 | 893353001 | Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m | ks | 2,000 |  |  |
| 15 | 592 | 5922410100 | Vodomerná šachta betónová včetne podkladného štrku, osadenia a poklopov | ks | 2,000 |  |  |
| 16 | 271 | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 2,000 |  |  |
| 17 | 422 | 4229150015 | Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky | ks | 2,000 |  |  |
| 18 | 271 | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 15,000 |  |  |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  |  |
| 19 | 713 | 713482301 | Montaž trubíc tepelnoizolačných hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm | m | 15,000 |  |  |
|  |  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  |  |
| 20 | 721 | 721171308 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi | m | 10,000 |  |  |
| 21 | 721 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 10,000 |  |  |
| 22 | 721 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 10,000 |  |  |
| 23 | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,027 |  |  |
|  |  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  |  |
| 24 | 721 | 722130802 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t | m | 2,000 |  |  |
| 25 | 721 | 722172101 | Potrubie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 20,000 |  |  |
| 26 | 721 | 722172102 | Potrubie z plastických rúr PP D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 15,000 |  |  |
| 27 | 721 | 722231041 | Montáž + dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 | ks | 10,000 |  |  |
| 28 | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,029 |  |  |
|  |  | 723 | Zdravotechnika - |  |  |  |  |
| 29 | 721 | 723150367 | chránička Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9 | m | 2,000 |  |  |
| 30 | 345 | 3454311000 | Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast | ks | 2,000 |  |  |
|  |  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  |  |
| 31 | 721 | 725119308 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom | súb. | 2,000 |  |  |
| 32 | 642 | 6420133890 | Misa kombinovaná stojacia | ks | 2,000 |  |  |
| 33 | 721 | 725129210 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním | súb. | 2,000 |  |  |
| 34 | 642 | 6425211400 | Pisoár biely 4410 V | ks | 2,000 |  |  |
| 35 | 721 | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry | súb. | 4,000 |  |  |
| 36 | 642 | 6421370600 | Umývadlo 55cm | ks | 4,000 |  |  |
| 37 | 721 | 725819201 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | súb. | 2,000 |  |  |
| 38 | S08 | 8030373001573 | Ventil pre pisoár | ks | 2,000 |  |  |
| 39 | 721 | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 2,000 |  |  |
| 40 | 721 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 4,000 |  |  |
| 41 | 551 | 5513006640 | Umývadlová batéria | ks | 4,000 |  |  |
| 42 | 721 | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 |  |  |
| 43 | 551 | 5514646440 | Nástenná batéria sprchová | ks | 1,000 |  |  |
| 44 | 721 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,171 |  |  |
|  |  | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  |  |
| 45 | 923 | 230010258 | Montáž chráničky z potrubia z oceľových závitových rúr DN 1 1/2" prepojenie s existujúcim potrubím z ocele v zemi | m | 2,000 |  |  |
|  |  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  |  |
| 46 | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 65,000 |  |  |
| 47 | 283 | 2830010600 | Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m | m | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Celkom v EUR bez DPH: |  |  |  |  |
|  |  |  | Sadzba DPH: |  |  |  |  |
|  |  |  | Výška DPH: |  |  |  |  |
|  |  |  | Celková cena vrátane DPH v EUR: |  |  |  |  |
| V cene budú zahrnuté všetky náklady vrátane dopravných nákladov. |  |  |  |  |  |  |  |
| V:................................. |  |  | Dňa:................................... |  |  |  |  |
| Podpis a pečiatka:...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| (navrhovateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri) |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha č. 3

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

#### I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

#### II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

- Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác  a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

- Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

- V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,

- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

- zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

- Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.

- zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

- zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,

- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

#### VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

- Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

- Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

#### VII. Záverečné ustanovenia

- Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

- Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

- Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.