|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 278/2016/CLaO/KoL | Mgr. Koreňová/02 2029 4034 | 29.4.2016 |

Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky:

„Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky“ – realizácia, vrátane zjednodušenej PD.

Miesto plnenia zákazky:

Realizácia: Čadca – Strážny dom s č. 299,

Dodanie PD: GR ŽSR, Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Lehota / termín plnenia zákazky:

- Dodanie DSPRS: do 2 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo

- Inžinierska činnosť: zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia do 2 týždňov od schválenia PD

- Realizácia: do 1 mesiaca od odovzdania staveniska

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1, v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 5.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Príloha č. 3 – je potrebné oceniť každú položku.

Príloha č. 5 – je potrebné doplniť požadované údaje a oceniť položky v čl. VI- Cena.

Predkladateľ predložením cenového návrhu v plnom rozsahu akceptuje Obchodné podmienky ako celok a dodatočne ich už nemôže  upravovať.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

5)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať požadované práce ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (napr. výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra), v ktorom  musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci predkladateľa poskytovať požadované služby. Za fotokópiu týchto dokladov sa nepovažuje napr.: výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tieto doklady ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.  o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

b.1) Kategória I4, v rozsahu 5-1 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie.

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov  v ktorom  je konkrétna profesná klasifikácia si obstarávateľ môže vyžiadať od účastníka súťaže a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania. V prípade, že ju nepredloží návrh sa nebude ďalej posudzovať).

- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. k Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v  § 6 ods.1 písm. a), b), c) , d),  e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

- Osvedčenie o vykonaných skúškach ako stavbyvedúci vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov a platným autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia (doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu pracovníka)

kategória 10 – pozemné stavby

V prípade, ak predkladateľ predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom nebude uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie (osvedčenie vydané SKSI po 1.januári 2005) je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.

- čestné prehlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú dobu plnenia  predmetu záväzku.

- Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti  uzatvorí zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý  má oprávnenie  na  nakladanie s odpadmi podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení  neskorších predpisov.

- Doklad pracovníkov o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/ alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

Upozornenie :

,,Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len „ŽSR - ÚIVP“).

Týka sa – dokladu vedeného pod písm. g), ktorý bude požadovať obstarávateľ pred podpisom zmluvy a ktorý môže nahradiť predkladateľ v cenovom návrhu čestným prehlásením.

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením absolvovania školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP: http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

- Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2 (pracovná činnosť v ostatnom priestore – za lekársku preventívnu prehliadku zodpovedá zamestnávateľ v zmysle právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP), resp. čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí predkladateľ lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov.

- Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží pred podpisom zmluvy v zmysle článku 452 predpisu „Z2“ vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá musí obsahovať  formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa úspešnému prekladateľovi, predkladateľ je povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu, postačuje kópia v jednom vyhotovení, ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópie. Čestné prehlásenia musia byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Koordinátor bezpečnosti stavby -  Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stavebný dozor: zabezpečí ŽSR, ÚS SPaR Žilina

Kontaktná osoba: p. Iveta Svrčeková

t. č.:  041 229 5432,  mobil: 0911 988 438

e-mail: svrcekova.iveta@zsr.sk

Odporúčame, aby bol cenový návrh zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v cenovom návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. Súčasťou cenového návrhu bude:

- Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa, predmet záväzku, dátum vypracovania návrhu.

- Súpis predložených dokladov a dokumentov cenového návrhu. Požadované doklady je potrebné zoradiť v poradí, ako je uvedené v predmetnej výzve.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa:

- Obstarávateľ požaduje, aby súčasť cenového návrhu tvorilo prehlásenie predkladateľa  o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. Prehlásenie tvorí súčasť výzvy ako príloha č. 4.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ- PT 278/2016/CLaO/KoL: Čadca, strážny dom s. č. 299“.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 20.5.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Žiadosti o predloženie cenového návrhu nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: korenova.lucia@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4034 najneskôr do 6.5.2016 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

V návrhu žiadame uviesť:

| Platnosť cenového návrhu: |  |
| --- | --- |
| Osoba oprávnená na podpis zmluvy: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Celý názov banky: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN |  |

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu,

S pozdravom

Mgr. Lucia Koreňová

Vedúci referent, CLaO

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Príloha č. 3: Zoznam položiek

Príloha č. 4: Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

Príloha č. 5: Obchodné podmienky

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky“ – realizácia, vrátane zjednodušenej PD.

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

45000000-7 Stavebné práce

- Obhliadka miesta:

# Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Zuzana Tomaníková

Termín obhliadky: 4.5.2016 o 10:00 hod.

Miesto stretnutia: Čadca, strážny dom s. č. 299

Účasť na obhliadke je nutné vopred nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe na e-mail:  tomanikova.zuzana@zsr.sk, č. telef. 0911 321 015 najneskôr dňa 3.5.2016 do 14:00 hod. V prípade, že sa  na obhliadku nik neprihlási, obhliadka sa neuskutoční.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica, prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa špecifikácie predmetu zákazky, kontaktná osoba upozorní potencionálnych predkladateľov na všetky zmeny, ktoré budú zároveň uvedené v zápisnici.

V prípade, že sa obhliadky potenciálny predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že  objekt obhliadky pozná.

UPOZORNENIE: Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky, oznámenia o miestnych pomeroch a prístupových komunikáciách.

- Opis predmetu zákazky: v zmysle Investičného zadania, ktoré tvorí prílohu č. 2

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Vybudovanie a pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu požadujeme, v zmysle §23 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení zákona     č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník stavby alebo pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. Pripojením nehnuteľností na verejnú kanalizáciu bude odpadová voda odvádzaná zriadenou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa považuje v zmysle § 40 odst.1 písm. e) zákona za priestupok, za ktorý príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §40 odst.3) zákona uloží pokutu.

Súvisiace stavby:

# Žiadne

Členenie stavby:

Stavebné objekty:		Strážny dom s. č. 299

# Prevádzkové súbory:		Žiadne

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

# Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“)

- Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

- Geodetické zameranie

- Realizácia

- Rozsah predmetu zákazky:

# Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

# -	4 x  v textovej forme,

# -	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenia predloženej PD, vytýčenie inžinierskych sietí a vydanie príslušného stavebného povolenia,

# -   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Realizácia (v zmysle schválenej PD)

# Príloha č. 2: Investičné zadanie

ČADCA STRÁŽNY DOM S. Č. 299 REALIZÁCIA KANALIZAČNEJ  PRÍPOJKY

(č. stavby - bez čísla)

Investičné zadanie na realizáciu kanalizačnej prípojky vrátane zjednodušenej projektovej dokumentácie na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie a vyjadrenie ŠOTD

# Investičné zadanie.

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby:	Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky

Miesto stavby:	Čadca – Strážny dom s. č. 299

Okres:	Čadca

Kraj:	Žilinský

Katastrálne územie:	Čadca

Odvetvie:	Železničných stavieb

Charakter stavby:	Realizácia kanalizačnej prípojky vrátane zjednodušenej projektovej dokumentácie na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie a vyjadrenie ŠOTD.

  - Stavebník

Názov stavebníka:			ŽSR GR, Odbor investorský

Nadriadený orgán:			MDVRR SR

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 06/2015

Termín predloženia PD:		V zmysle Požiadavky/Výzvy

Termín realizácie:			V zmysle Požiadavky/Výzvy

  - Projektant

Generálny projektant:		-

Zodpovedný projektant stavby:	-

Stupeň PD:				Zjednodušená projektová dokumentácia na zabezpečenie

inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie a vyjadrenie ŠOTD

  - Správca objektu

Správca:				ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava,

Regionálne pracovisko Žilina, 1. mája 34, 010 60 Žilina

- Prehľad použitých podkladov:		Fotodokumentácia, výkaz výmer

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:	Vybudovanie a pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu požadujeme v zmysle §23 odst. 2 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník stavby alebo pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. Pripojením nehnuteľností na verejnú kanalizáciu bude odpadová voda odvádzaná zriadenou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa považuje v zmysle §40 odst.1 písm. e) zákona za priestupok, za ktorý príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §40 odst.3) zákona uloží pokutu.

Súvisiace stavby:				Žiadne

- Členenie stavby

Stavebné objekty:			Strážny dom s. č. 299

Prevádzkové súbory:			Žiadne prevádzkové objekty

- Súhrnné riešenie stavby

# Vybudovanie časti kanalizačnej prípojky od ukončenia potrubia prípojky k nehnuteľnosti vrátane revíznej šachty, ktorá pozostáva z:

- vykopania ryhy pre položenie kanalizácie dĺžke 25 m v hĺbke revíznej šachty,

- osadenia revíznej šachty a pochôdzneho poklopu,

- osadenia kanalizačnej rúry DN 160 mm spolu so spojovým materiálom (spätná klapka, kanalizačné koleno DN 160 mm, predĺženie 400 x 1500 mm),

- obsypania kanalizácie kamenivom,

- zásypu ryhy a úpravy terénu.

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

V súčasnej dobe je z objektu zabezpečené odvádzanie splaškovej odpadovej vody do žumpy umiestnenej na pozemku po ľavej strane objektu. Vytiahnutie a vývoz žumpy si zabezpečuje nájomník v pravidelných intervaloch na vlastné náklady.

Vybudovanie kanalizačnej prípojky spolu s jej napojením na verejnú kanalizáciu bude mať veľký vplyv na zlepšenie kvality bývania a zachovania stavby vo vyhovujúcom technickom stave. Vynaložené investičné prostriedky navýšia hodnotu nehnuteľnosti.

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Vybudovanie časti kanalizačnej prípojky a napojenie sa na verejnú kanalizáciu bude viesť k nasledujúcim prínosom:

- objekt nebude poškodzovaný pretekaním a vytekaním splaškových odpadových vôd zo žumpy,

- v priestoroch kúpeľne už nebude vyrážať odpad a šíriť sa zápach v prípade preplnenej žumpy,

- vybudovaním kanalizačnej prípojky a napojením sa na verejnú kanalizáciu sa zabezpečí

primeraný a potrebný odtok odpadových vôd z objektu,

- estetická úprava pozemku,

- zlepšenie životného prostredia,

- navýši sa hodnota nehnuteľnosti.

  - Analýza rizík a neistôt

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami pre SR, ako aj na účinnú ochranu inžinierskych sietí. Pri realizácii stavby musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Pri vybudovaní kanalizačnej prípojky nebude ovplyvnená železničná dopravná prevádzka.

- Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

    - Charakter stavby

Stavba je určená na primeraný a potrebný odtok odpadových vôd z objektu.

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Stavba bude slúžiť na odvádzanie odpadových vôd z objektu.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku parcela C KN číslo 1018 v k. ú. Čadca, v majetku ŽSR. Objekt ani územie nie sú predmetom pamiatkovej či inej ochrany. Navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Vybudovanie stavby svojím charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk. Odvoz a likvidácia jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako aj spôsob nakladania so vzniknutým odpadom bude mať povinnosť v zmluve o dielo zakotvenú vybraný dodávateľ prác, ktorý bude postupovať v zmysle uvedenej vyhlášky.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Vybudovanie stavby sa bude realizovať pre nehnuteľnosť na pozemku ŽSR podľa platných prevádzkových a technických predpisov a noriem, podľa technologických postupov zhotoviteľa na základe zmluvy o dielo.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - Strážny dom s. č. 299

    - Jestvujúci stav

Objekt bol postavený v roku 1905, v súčasnosti je napojený na žumpu nachádzajúcu sa na pozemku, ktorý prislúcha k domu.

    - Navrhovaný stav

Napojenie objektu na verejnú kanalizáciu, ktorou bude zabezpečené odvádzanie odpadových vôd z objektu.

- Postup výstavby

- Vykopanie ryhy pre položenie kanalizácie v dĺžke 25 m.

- Osadenie kanalizačnej rúry DN 160 mm spolu so spojovým materiálom (spätná klapka, kanalizačné kolená DN 160 mm, predĺženie 400 x 1500 mm).

- Osadenie revíznej šachty a pochôdzneho poklopu.

- Obsypanie položenej kanalizácie kamenivom.

- Zásyp ryhy a úprava terénu a asfaltového povrchu.

- Prepočet

- Doklady		2 x fotodokumentácia, 1 x evidenčný list budovy

- Výkresová časť

Príloha č. 1	2 x fotodokumentácia

# Príloha č. 2	evidenčný list budovy

Príloha č. 3: Zoznam položiek

| P. č. | Názov Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky –realizácia, vrátane zjednodušenej PD. | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realízácie stavby (ďalej len ,,DSPRS“) |  | 20 % |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) |  | 20 % |  |  |
| 3. | Geodetické zameranie |  | 20 % |  |  |
| 4. | Realizácia |  | 20 % |  |  |
| Cena spolu: |  |  | x |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov súvisiacich so správnymi poplatkami (viď tabuľka nižšie).

Predpokladané poplatky:

| P. č. | Zoznam položiek | Celková cena |
| --- | --- | --- |
| 1. | Správne poplatky/odhad |  |

Poplatky budú hradené až na základe predložených dokladov.

# Príloha č. 4:

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V................., dňa .................	.........................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

# Príloha č. 5: Obchodné podmienky

Zmluva o dielo č. .................................

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:					Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

v skrátenej forme “ŽSR“

Sídlo:						Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:					Iná právnická osoba

Zapísané:					Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vložka: č. 312/B

Štatutárny orgán:				Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená

na podpis zmluvy:		Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:		Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

- vo veciach technických:		Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR,

odbor investorský GR ŽSR

IČO:						31 364 501

DIČ:						2020480121

IČ DPH:					SK2020480121

Bankové spojenie:				VÚB, a. s

Číslo účtu:					35-4700012/0200

SWIFT/BIC:					SUBASKBX

IBAN:						SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	doplní zhotoviteľ

Sídlo:

Právna forma:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Čadca, strážny dom s. č. 299 - Realizácia kanalizačnej prípojky“.

Článok II.

Predmet  zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy pozostávajúci z nasledovných častí:

  - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

v rozsahu pre realizáciu stavby (ďalej aj „DSPRS“ alebo „PD“),

  - inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebného povolenia (ďalej aj „IČ“),

  - vykonanie geodetického zamerania  (ďalej aj „GZ“),

  - realizácia stavby v zmysle schválenej PD

všetko pre stavbu s názvom: „Čadca, strážny dom s. č. 299 - Realizácia kanalizačnej prípojky“.  Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie“ (ďalej len „Príloha č.1“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v zmysle príslušných platných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných európskych noriem (EN), slovenských technických noriem (STN), technických noriem železníc (TNŽ), platnej vyhlášky MDPT SR 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povoľovacích listov ŽSR, Všeobecných technických podmienok kvality stavieb (VTPKS), Technických dodacích podmienok (TDP).

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonaný predmet zmluvy/vykonanú časť predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť zaň cenu v zmysle článku VI. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, tieto pri vynaložení odbornej starostlivosti skontroloval, a zároveň potvrdzuje, že kvalita a rozsah týchto dokumentov je dostatočná pre riadne splnenie predmetu zmluvy.

- V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi prílohami tejto zmluvy a zmluvou samotnou, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami jej príloh.

- Doplnenie výzvy č. 278/2016/CLaO/KoL zo dňa 29.4.2016, zverejnené na webovej stránke www.zsr.sk dňa .................. je tiež považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzný dokument podľa ktorého bude dielo realizované. (doplní objednávateľ dodatočne, avšak len v prípade, ak taký dokument počas súťaže skutočne vznikne a bude zverejnený).

Článok III.

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- DSPRS a geodetické zameranie

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi DSPRS (obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA – platné v čase spracovania PD), geodetické zameranie, v nasledovných počtoch :

- DSPRS:						4x v tlačenej forme

2x v elektronickej forme (1x formát výkresov v formáte .pdf a 1x v editovateľnom formáte .dgn/.dwg, formát textov .doc, formát rozpočtu s výkazom výmer .xls – v neuzamknutom tvare)

- geodetické zameranie:				2x textová forma

1x elektronická forma (formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare)

Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia musí obsahovať situáciu v M 1:1000 podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísel. Zameranie skutočnej realizácie musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená PD (vytyčovacie schémy).“

- Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť v sebe zahŕňa najmä:

-  zabezpečenie vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a zabezpečenie vydania príslušného stavebného povolenia,

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť (ďalej aj „IČ“) a dodať objednávateľovi originály všetkých dokladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, vrátane právoplatného stavebného povolenia. PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám.

- Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD.

- Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že:

-	do 5 dní od účinnosti zmluvy predloží na GR ŽSR, odbor investorský harmonogram projektových prác inžinierskej činnosti a realizácie stavby

-	že po uzavretí zmluvy čo najskôr zvolá vstupnú poradu,

-	v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby,

-	bude prizývať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami,

-	bude priebežne predkladať objednávateľovi všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov, príslušných odborných zložiek ŽSR a orgánov štátnej správy a samosprávy k spracovávanému predmetu zmluvy.

- Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

- Realizácia stavby v súlade so schválenou PD a vydaným stavebným povolením.

Článok IV

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

- Objednávateľ je povinný odovzdať doplňujúce údaje, upresnenia podkladov, vyjadrenia a stanoviská podľa predchádzajúceho bodu až na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, v ktorej zhotoviteľ určí primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti objednávateľa.

Článok V.

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

- Miestom dodania DSPRS, GZ a všetkých dokumentov z IČ je: ŽSR, GR - Odbor Investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom realizácie stavby (staveniskom) a súčasne miestom prevzatia vykonanej stavby je: Čadca, strážny dom s. č.: 299.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dokončiť a odovzdať:

DSPRS, výstup z geodetického zamerania		v lehote do 2 týždňov odo dňa

účinnosti tejto zmluvy,

b)   zabezpečiť IČ:	v lehote do 2 týždňov od schválenia PD (DSPRS) objednávateľom,

c)  zrealizovať stavbu v zmysle schválenej PD:		v lehote do 1 mesiaca  od prevzatia staveniska od objednávateľa.

- Jednotlivé časti predmetu tejto zmluvy sú splnené riadnym vykonaním  a protokolárnym odovzdaním príslušnej časti predmetu zmluvy v lehotách podľa bodu 2. tohto článku a v rozsahu a obsahu dohodnutom v  tejto zmluve osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa. Prebratie jednotlivých častí predmetu zmluvy objednávateľom bude potvrdené podpísaním preberacích protokolov (v znení bez vád a nedorobkov) v zmysle článku VIII. bod 4. tejto zmluvy.

- Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Článok VI.

Cena

- Cena za vykonanie predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých častí predmetu zmluvy:

| Názov „Čadca, strážny dom s. č. 299 – realizácia kanalizačnej prípojky“ | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS | doplní zhotoviteľ | 20 % | doplní zhotoviteľ | doplní zhotoviteľ |
| Inžinierska činnosť | doplní zhotoviteľ | 20 % | doplní zhotoviteľ | doplní zhotoviteľ |
| Geodetické zameranie | doplní zhotoviteľ | 20 % | doplní zhotoviteľ | doplní zhotoviteľ |
| Realizácia stavby | doplní zhotoviteľ | 20% | doplní zhotoviteľ | doplní zhotoviteľ |
| Spolu: | doplní zhotoviteľ | 20 % | doplní zhotoviteľ | doplní zhotoviteľ |

Ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy uvedené v tomto bode sú pevné a nemenné, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté ako ceny bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- Správne poplatky ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením IČ podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi, a to až po ich dokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný pri vynakladaní finančných prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov byť maximálne efektívny a hospodárny. Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y a doklad/y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov  na správne poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti so zabezpečením IČ.

- V celkových cenách jednotlivých častí predmetu plnenia, uvedených v bode 2. tohto článku tejto zmluvy, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní týchto častí predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia, t.j. všetky položky, potrebné na úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií a/alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo, a to najmä, ale nielen:

  - všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, potrebné na vykonanie prác,

  - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky,

  - náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých, pre realizáciu diela potrebných, materiálov a dodávok,

  - náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy,

  - náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom,

  - náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,

  - licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva,

  - skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, PD skutočnej realizácie stavby - 3x v tlačenej podobe a 2x elektronicky (1x v .pdf formáte, 1x v editovateľnom tvare - vektorový formát .dwg, .dgn) a porealizačného geodetického zamerania stavby

  - všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, potrebné pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

- Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť PD, ktorú vypracuje vrátane výkazu výmer, nebude mať nárok na zaplatenie za žiadne naviacpráce.

Článok VII.

Platobné podmienky

- Cenu za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa článku VI. bod 2. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v zmysle bodu 2. tohto článku. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu predmetu zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturácii:

  - 100 % z ceny za DSPRS v zmysle článku VI. bodu 2.  je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň protokolárneho prevzatia DSPRS;

  - 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle článku VI. bodu 2. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného povolenia, t.j. najskôr v deň protokolárneho prevzatia právoplatného stavebného povolenia objednávateľom.

  - 100% z ceny za geodetické zameranie v zmysle článku VI. bodu 2. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň protokolárneho prevzatia elaborátu z geodetického zamerania objednávateľom.

  - 100 % z ceny za realizáciu stavby v zmysle článku VI. bodu 2. je zhotoviteľ oprávnený fakturovať naskôr v deň protokolárneho prevzatia stavby objednávateľom v znení bez vád a nedorobkov.

- Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach. Na faktúrach uvedie nasledovné údaje:

Ako objednávateľ budú uvedené:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Ako konečný príjemca objednávateľa budú uvedené:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Účelové stredisko – Stredisko prípravy a realizácie

ul. 1. mája 34

010 01 Žilina

Adresa na doručovanie faktúr (na ktorú zhotoviteľ následne zašle faktúru) bude uvedená nasledovne:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Odbor investorský GR ŽSR

Klemensova 8

- 61 Bratislava

- Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Akúkoľvek zmenu účtu je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.

- Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Prílohou každej faktúry bude príslušný protokol a/alebo doklady v zmysle bodu 2. tohto článku.

Okrem toho musí obsahovať:

- predmet úhrady

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa

- číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa

- čiastku k úhrade spolu

- platnosť faktúry

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť na prepracovanie a/alebo doplnenie, pričom lehota splatnosti novej faktúry začína plynúť v deň doručenia opravenej a/lebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

- Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry môže zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

Článok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy  v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady, v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.

      - Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné na plnenie všetkých častí predmetu zmluvy  podľa platných právnych predpisov a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky platné a účinné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa príslušných častí predmetu zmluvy , stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovená (zrealizovaná) stavba  bude spĺňať všetky parametre, vyžadované pre takúto stavbu podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.

      - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii stavby nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii stavby nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe alebo nevhodný.

      - Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie jednotlivej časti predmetu zmluvy (v zmysle článku II. bodu 1. tejto zmluvy), túto výzvu zašle na adresu: ŽSR Účelové stredisko – Stredisko prípravy a realizácie, ul. 1. mája 34, 010 01  Žilina bezodkladne po ukončení prác na jednotlivej časti predmetu zmluvy. Jednotlivú časť predmetu zmluvy objednávateľ prevezme v mieste dodania a/alebo v mieste výkonu stavby (v zmysle článku V. bodu 1. tejto zmluvy) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí dotknutej časti diela, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonanej časti diela a jeho súčasťou budú aj doložené doklady (napr. záručné listy), certifikáty a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, technických noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že príslušnú časť predmetu zmluvy  nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Iveta Svrčeková, telef. číslo: 0911 988 438. Objednávateľ je oprávnený prebrať stavbu s drobnými vadami nebrániacimi v užívaní stavby.

      - Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude stavba pripravená na odovzdanie.

      - Predmet zmluvy sa považuje za riadne splnený až dňom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí zrealizovanej stavby v znení „bez vád a nedorobkov“  objednávateľom. Stavebným dozorom objednávateľa je: Iveta Svrčeková,  t. č. 041 229 5432, mobil: 0911 988 438, e-mail: svrcekova.iveta@zsr.sk.

      - Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: doplní zhotoviteľ, mobil: doplní zhotoviteľ . Stavbyvedúci bude súčinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

      - Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby.

      - Na stavenisku sa počas celej realizácie stavby môžu pohybovať a/alebo stavbu vykonávať len osoby majúce príslušné oprávnenia.

      - Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

      - Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy.

      - Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky.

      - V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.

      - Zhotoviteľ je povinný na stavenisku pri vykonávaní stavby a v okolí miesta výkonu stavby dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.

      - Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

      - Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na príslušnej časti diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č.2  k tejto zmluve.

      - Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.

      - Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie stavby uskutočniť kontrolu realizácie stavby  z hľadiska  súladu s touto zmluvou. Žiadna časť stavby nesmie byť zakrytá (napr. zásypom zeminou) bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti stavby, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí stavby.

      - Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je doplní zhotoviteľ mobil: doplní zhotoviteľ Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

      - Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou doporučeného listu.

      - Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady

            - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na stavbu záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby podľa tejto zmluvy.

- Vady stavby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 5 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie  počas ktorého bola stavba  reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

- Ak pri realizácii stavby vzniknú zhotoviteľovi, ktorý ju bude realizovať podľa PD naviac náklady v dôsledku nedostatku  PD, bude znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ poskytuje na PD ako aj vec na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia stavby objednávateľom a trvá až do skončenia záruky na stavbu podľa bodu 1 tohto článku. V prípade ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je PD vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude PD.

- Pri uplatňovaní vady PD budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 2 tohto článku.

Článok X.

Zodpovednosť za škodu, prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva

1.	Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

2.	Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.

3.	Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

4. 	Nebezpečenstvo škody na realizovanej stavbe  prechádza na objednávateľa okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby v súlade s touto zmluvou.

5. 	Prechod vlastníctva k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zaobstaraného zhotoviteľom nastáva v momente ich zabudovania do stavby.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

      - V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy v zmysle článku V. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny časti predmetu zmluvy s ktorou je v omeškaní,  za každý aj začatý deň omeškania.

      - V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

- V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny reklamovanej časti predmetu zmluvy za každý, i začatý deň omeškania s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku IX. bodu 2. tejto zmluvy.

- V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (v zmysle posledného riadku tabuľky článku VI.  bodu 2. tejto zmluvy).

- V prípade, že zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každé takéto porušenie.

- V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku VIII. bod 16. tejto zmluvy, z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy.

- V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku XII. bod 8 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny predmetu zmluvy.

- V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v lehote podľa článku VIII. bod 21. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.

- Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez DPH.

- Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

            - Zmluva môže zaniknúť:

- dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

- odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve.

            - Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj  v nasledovných prípadoch:

- zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,

- zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,

- zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi ,

- zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

- zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 16. článku VIII. tejto zmluvy,

- v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by mohli ohroziť vykonanie diela,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia zhotoviteľa.

            - Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

4.  	Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku VII. tejto zmluvy o viac ako 60 dní.

- Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

- Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 8 tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom objednávateľa.

- Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

- odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti,

- písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

- Po odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť predmet zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.

- Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých ustanovení, ktoré zmluva predpokladá.

- Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

      - Zmluva je vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1:	Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie

Príloha č. 2:  	Vzor Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie,

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

- Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V mene objednávateľa: 	V mene zhotoviteľa:

Železnice slovenskej republiky, Bratislava	doplní zhotoviteľ

v skrátenej forme “ŽSR“

V Bratislave, dňa:.......................	V .............................., dňa:.................

.............................................                                	.............................................

Ing. Regina Víteková                                           	doplní zhotoviteľ

riaditeľka

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie

Predmet zákazky: Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky“ – realizácia, vrátane zjednodušenej PD.

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

Opis predmetu zákazky: v zmysle investičného zadania.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Vybudovanie a pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu požadujeme, v zmysle §23 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení zákona     č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník stavby alebo pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. Pripojením nehnuteľností na verejnú kanalizáciu bude odpadová voda odvádzaná zriadenou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa považuje v zmysle § 40 odst.1 písm. e) zákona za priestupok, za ktorý príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §40 odst.3) zákona uloží pokutu.

Súvisiace stavby:

# Žiadne

Členenie stavby:

Stavebné objekty:		Strážny dom s. č. 299

# Prevádzkové súbory:		Žiadne

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

# Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“)

- Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

- Geodetické zameranie

- Realizácia

- Rozsah predmetu zákazky:

# Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

# -	4 x  v textovej forme,

# -	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenia predloženej PD, vytýčenie inžinierskych sietí a vydanie príslušného stavebného povolenia,

# -   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Realizácia (v zmysle schválenej PD)

# Investičné zadanie:

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby:	Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky

Miesto stavby:	Čadca – Strážny dom s. č. 299

Okres:	Čadca

Kraj:	Žilinský

Katastrálne územie:	Čadca

Odvetvie:	Železničných stavieb

Charakter stavby:	Realizácia kanalizačnej prípojky vrátane zjednodušenej projektovej dokumentácie na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie a vyjadrenie ŠOTD.

  - Stavebník

Názov stavebníka:			ŽSR GR, Odbor investorský

Nadriadený orgán:			MDVRR SR

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 06/2015

Termín predloženia PD:		V zmysle Požiadavky/Výzvy

Termín realizácie:			V zmysle Požiadavky/Výzvy

  - Projektant

Generálny projektant:		-

Zodpovedný projektant stavby:	-

Stupeň PD:				Zjednodušená projektová dokumentácia na zabezpečenie

inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie a vyjadrenie ŠOTD

  - Správca objektu

Správca:				ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava,

Regionálne pracovisko Žilina, 1. mája 34, 010 60 Žilina

- Prehľad použitých podkladov:		Fotodokumentácia, výkaz výmer

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:	Vybudovanie a pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu požadujeme v zmysle §23 odst. 2 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník stavby alebo pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. Pripojením nehnuteľností na verejnú kanalizáciu bude odpadová voda odvádzaná zriadenou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa považuje v zmysle §40 odst.1 písm. e) zákona za priestupok, za ktorý príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §40 odst.3) zákona uloží pokutu.

Súvisiace stavby:				Žiadne

- Členenie stavby

Stavebné objekty:			Strážny dom s. č. 299

Prevádzkové súbory:			Žiadne prevádzkové objekty

- Súhrnné riešenie stavby

# Vybudovanie časti kanalizačnej prípojky od ukončenia potrubia prípojky k nehnuteľnosti vrátane revíznej šachty, ktorá pozostáva z:

- vykopania ryhy pre položenie kanalizácie dĺžke 25 m v hĺbke revíznej šachty,

- osadenia revíznej šachty a pochôdzneho poklopu,

- osadenia kanalizačnej rúry DN 160 mm spolu so spojovým materiálom (spätná klapka, kanalizačné koleno DN 160 mm, predĺženie 400 x 1500 mm),

- obsypania kanalizácie kamenivom,

- zásypu ryhy a úpravy terénu.

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

V súčasnej dobe je z objektu zabezpečené odvádzanie splaškovej odpadovej vody do žumpy umiestnenej na pozemku po ľavej strane objektu. Vytiahnutie a vývoz žumpy si zabezpečuje nájomník v pravidelných intervaloch na vlastné náklady.

Vybudovanie kanalizačnej prípojky spolu s jej napojením na verejnú kanalizáciu bude mať veľký vplyv na zlepšenie kvality bývania a zachovania stavby vo vyhovujúcom technickom stave. Vynaložené investičné prostriedky navýšia hodnotu nehnuteľnosti.

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Vybudovanie časti kanalizačnej prípojky a napojenie sa na verejnú kanalizáciu bude viesť k nasledujúcim prínosom:

- objekt nebude poškodzovaný pretekaním a vytekaním splaškových odpadových vôd zo žumpy,

- v priestoroch kúpeľne už nebude vyrážať odpad a šíriť sa zápach v prípade preplnenej žumpy,

- vybudovaním kanalizačnej prípojky a napojením sa na verejnú kanalizáciu sa zabezpečí

primeraný a potrebný odtok odpadových vôd z objektu,

- estetická úprava pozemku,

- zlepšenie životného prostredia,

- navýši sa hodnota nehnuteľnosti.

  - Analýza rizík a neistôt

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami pre SR, ako aj na účinnú ochranu inžinierskych sietí. Pri realizácii stavby musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Pri vybudovaní kanalizačnej prípojky nebude ovplyvnená železničná dopravná prevádzka.

- Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

    - Charakter stavby

Stavba je určená na primeraný a potrebný odtok odpadových vôd z objektu.

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Stavba bude slúžiť na odvádzanie odpadových vôd z objektu.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku parcela C KN číslo 1018 v k. ú. Čadca, v majetku ŽSR. Objekt ani územie nie sú predmetom pamiatkovej či inej ochrany. Navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Vybudovanie stavby svojím charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk. Odvoz a likvidácia jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako aj spôsob nakladania so vzniknutým odpadom bude mať povinnosť v zmluve o dielo zakotvenú vybraný dodávateľ prác, ktorý bude postupovať v zmysle uvedenej vyhlášky.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Vybudovanie stavby sa bude realizovať pre nehnuteľnosť na pozemku ŽSR podľa platných prevádzkových a technických predpisov a noriem, podľa technologických postupov zhotoviteľa na základe zmluvy o dielo.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - Strážny dom s. č. 299

    - Jestvujúci stav

Objekt bol postavený v roku 1905, v súčasnosti je napojený na žumpu nachádzajúcu sa na pozemku, ktorý prislúcha k domu.

    - Navrhovaný stav

Napojenie objektu na verejnú kanalizáciu, ktorou bude zabezpečené odvádzanie odpadových vôd z objektu.

- Postup výstavby

- Vykopanie ryhy pre položenie kanalizácie v dĺžke 25 m.

- Osadenie kanalizačnej rúry DN 160 mm spolu so spojovým materiálom (spätná klapka, kanalizačné kolená DN 160 mm, predĺženie 400 x 1500 mm).

- Osadenie revíznej šachty a pochôdzneho poklopu.

- Obsypanie položenej kanalizácie kamenivom.

- Zásyp ryhy a úprava terénu a asfaltového povrchu.

- Prepočet

- Doklady		2 x fotodokumentácia, 1 x evidenčný list budovy

- Výkresová časť

Príloha k Investičnému zadaniu:	2 x fotodokumentácia

# Príloha k Investičnému zadaniu:	evidenčný list budovy

Príloha č.2: Podklad pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

- Podklad pre vypracovanie –

PÍSOMNEJ DOHODY

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ (stavebník):

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

v skrátenej forme “ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(ďalej ako objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Doplní zhotoviteľ

(ďalej ako zhotoviteľ )

- Predmet Písomnej dohody je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „Čadca, strážny dom s. č.: 299 – realizácia kanalizačnej prípojky“, podľa Zmluvy o dielo č. ............................... zo dňa ......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení:

a zhotoviteľom:

doplní zhotoviteľ

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

- Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,

- vyhlášky UIC,

- technické normy železníc,

- technické špecifikácie interoperability,

- platné predpisy ŽSR,

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

# a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

- Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,

- Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,

- predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky,

- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,

- predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti.

- Povinnosti zhotoviteľa

  - Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).

- Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.

- Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR.

- Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.

- Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

  - Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),

- poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,

- zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,

- dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,

- zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,

- používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,

- zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,

- umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,

- zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu,

- postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,

- postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,

- postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,

- používať správcom určené prístupové komunikácie,

- vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,

- v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,

- zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,

- preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13.

  - Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,

- zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

a)	vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,

- zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,

- organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,

- zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,

- podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

  - Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.

- V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

- Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.

- Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

      - Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,

- realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,

- určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,

- zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.

- zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,

- vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,

- na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)  o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

      - Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,

- preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,

- určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,

- upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,

- zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon,

- zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,

- zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),

- informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,

- vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,

- určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

  - Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- vedúci prác:                                 			     			........................

- zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:         			........................

- zodpovedný za prípravu staveniska:                         			........................

- zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou: 	........................

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

  - Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),

- „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,

- „Stavebný denník“

- Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

  - Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

- Povinnosti objednávateľa

  - Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.

- Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.

- Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

  - Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.

- Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.

- Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

  - Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

  - Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,

- zmluvne dohodnutých podmienok.

- Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

  - Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.

  - Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

- Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V .............................. dňa ................                                     V .............................. dňa ...............

........................................					     ........................................

podpis za objednávateľa 					         Podpis za zhotoviteľa