|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |  | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 554/2016 | Šilhánková/033-2294184 | 21.07.2016 |  | Xxxxx / XXXX | dd.mm.rrrr |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Čierna nad Tisou, Budova MDS - rekonštrukcia sociálno - hygienických zariadení, výmena okien“.

Miesto plnenia zákazky:

Čierna nad Tisou, budova MDS (Mechanizačno dopravné stredisko)

Lehota/ termín plnenia zákazky:

od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 60 dní, najneskôr do 31.12.2016.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 a 2.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa.

- V cenovom návrhu žiadame uviesť ceny v zložení:

- navrhovaná cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná cena vrátane DPH

Navrhovanú cenu stanoví predkladateľ na základe ocenenia Príloh č. 2 – Výkaz výmer pre objekt 01 a 02. Cenový návrh, ktorý nebude mať ocenené všetky položky výkazov výmerov nebude hodnotený a bude vylúčený.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách.

Zároveň sa požaduje uviesť lehota platnosti navrhnutej ceny.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

Náklady, ktoré vzniknú predkladateľovi v súvislosti s prípravou a predložením cenovej ponuky, s rokovaním o uzavretí zmluvy a s prípravou návrhu zmluvy a pod., znáša v plnom rozsahu bez ohľadu na ich povahu a rozsah predkladateľ, a to aj v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov k uzavretiu zmluvy nedôjde.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať práce ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

Doklad musí byť platný a môžu byť predložený ako fotokópia.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

- Osvedčenie o vykonaných autorizačných skúškach na výkon činnosti stavbyvedúceho vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej aj „SKSI“) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov pre nasledovné kategórie:

- 10-pozemné stavby.

Doklad  bude   predložený ako kópia   s originálom  odtlačku pečiatky  a  s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

V prípade, ak predkladateľ predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom  nebude uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie (osvedčenie vydané SKSI po 1.januári 2005) je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.

- Čestné prehlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú dobu plnenia predmetu záväzku. Čestné prehlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa v záväzkových vzťahoch.

- Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov,  ktorí  budú    vykonávať   pracovnú  činnosť  na  pracoviskách   ŽSR  a  v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/. Ekvivalent dokladu môže byť predloženie čestného prehlásenia,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvy.

Upozornenie :

Bezpečnosť  zamestnancov  v podmienkach   Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na  ŽSR - Ústredný  inštitút  vzdelávania a  psychológie  (ďalej len „ŽSR -       ÚIVP“).

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP:

http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

Všetky  náklady a výdavky  spojené  so zabezpečením  a  absolvovaním  školenia znáša

predkladateľ bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

- Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2. Ekvivalent dokladu môže byť predloženie čestného prehlásenia,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí zhotoviteľ lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov.

- Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží  predkladateľ v zmysle článku 452 predpisu „Z2" vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa  úspešnému prekladateľovi, je predkladateľ povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu (postačuje kópia v jednom vyhotovení), ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Čestné prehlásenia musia byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa:

Vyplnené „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ o tom či je závislou                        osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.                        Prehlásenie tvorí Prílohu č. 4.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:

„NEOTVÁRAŤ PT 554/2016/CLaO/ŠiE - Čierna nad Tisou, Budova MDS - rekonštrukcia sociálno - hygienických zariadení, výmena okien“.

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 10.08.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu.  CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný,   t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritérium na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena za celý predmet zákazky.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Výsledkom tohto postupu bude uzavretie Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť  v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení  dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: silhankova.eva@zsr.sk,  telef. číslo: 033/2294184, najneskôr do 03.08.2016  10.00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

Eva Šilhánková v.r.

manažér logistiky a verejného obstarávania

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Neocenený zoznam položiek – výkaz výmer 01 a 02

Príloha č. 3: Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č. 4: Prehlásenie

Príloha č. 1:

Špecifikácia predmetu zákazky „Čierna nad Tisou, Budova MDS - rekonštrukcia sociálno - hygienických zariadení, výmena okien“.

Kód CPV:

45421100-5  Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí

| 45410000-4 | Omietkarské práce |
| --- | --- |
| 45442100-8 | Maliarske a natieračské práce |

Opis predmetu zákazky:

Z dôvodu rekonštrukcie obstarávateľ požaduje:

- výmenu drevených okien za plastové bielej farby s izolačným dvojsklom. Okná je potrebné dodať vrátane vnútorných plastových  komôrkových parapetov, vonkajších parapetov a interiérových vnútorných žalúzií,

- výmenu vstupných drevených dverí za hliníkové sivej farby, ½ sklenená výplň a dubová kôra,

- oprava ostení z vonkajšej a vnútornej strany pomocou omietky, náter ostení,

- výmena umývadlových, sprchovacích batérii, výmena starých plechových, keramických umývadiel, výmena vodovodného a kanalizačného potrubia,

- vybúranie dlažby, obkladu, maliarske práce, montáž obkladov a podláh z dlaždíc.

Podrobný popis a množstvo podľa Prílohy č. 2 – Výkaz výmer 01 a 02.

# Obhliadka miesta:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu zákazky obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky.

Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Účasť na obhliadke požadujeme ohlásiť najneskôr deň vopred kontaktnej osobe na obhliadku.

Kontaktná osoba na obhliadku:  Bc. Ján Valovčin, č.t. 055/2293373, 0903 723825,                          e-mail: valovcin.jan@zsr.sk

Termín obhliadky:  02.08.2016 o 09:00 hod.

Miesto stretnutia:  Železničná stanica Čierna nad Tisou, ul. Železničná 1.

V prípade, že sa na takejto obhliadky predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica a prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. Zápisnica z obhliadky bude zverejnená na webovej stránke ŽSR (www.zsr.sk).

Z dôvodu uzatvorenia zmluvy s úspešným predkladateľom Vás žiadame, aby súčasťou cenového návrhu bola vyplnená tabuľka:

| Názov predkladateľa: |  |
| --- | --- |
| Kontaktná osoba : |  |
| Platnosť ponuky do: |  |
| Telefón : |  |
| e-mailová adresa : |  |
| IČO : |  |
| DIČ : |  |
| IČ DPH : |  |
| Celý názov banky : |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN: |  |
| Zapísaný v obchodnom alebo živnostenskom registri : |  |

| Príloha č. 2: Neocenený zoznam položiek Výkaz výmer - Objekt: 01 - výmena okien a dverí Por.; Kód; Kód položky; Popis položky, stavebného dielu, remesla,; Množstvo; Merná; Jednotková; Celková cena. číslo; cenníka; výkaz-výmer; výmera; jednotka; cena v € bez DPH; bez DPH v €. PRÁCE A DODÁVKY HSV. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE. 1; 011; 61240-8211; Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.); 44,890; m2. 2; 011; 62246-2112; Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia ext.); 34,900; m2. 3; 011; 62249-1302; Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.); 34,900; m2. 4; 011; 63131-9103; Prípl. k mazaninám za pridanie oceľových vlákien pre obj. vystuženie 25 kg/m3; 0,080; m3. 5; 011; 63131-9153; Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm; 0,080; m3. 6; 011; 63131-9171; Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm; 0,080; m3. 7; 011; 63132-2611; Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C16/20 hr. nad 50 do 80mm (vstup); 0,080; m3. 8; 011; 63135-1101; Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie; 1,000; m2. 9; 011; 63135-1102; Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie; 1,000; m2. 10; 011; 64899-1113; Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm; 40,890; m. 11; MAT; 611 9A0202; Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 250 mm; 40,890; m. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE. 12; 013; 96806-1112; Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2; 4,000; kus. 13; 013; 96806-1113; Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2; 31,000; kus. 14; 013; 96806-1125; Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2; 2,000; kus. 15; 013; 96806-2246; Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2 (nadsvetlík); 0,870; m2. 16; 013; 96806-2354; Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 (v skolobet.); 2,880; m2. 17; 013; 96806-2356; Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2; 43,810; m2. 18; 013; 96806-2357; Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2; 25,440; m2. 19; 013; 96806-2456; Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2; 3,040; m2. 20; 013; 96807-2876; Vybúranie kov. mreží nad 2 m2; 15,220; m2. 21; 013; 97901-1111; Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie; 4,075; t. 22; 013; 97901-1121; Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie; 2,020; t. 23; 013; 97908-1111; Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km; 4,075; t. 24; 013; 97908-1121; Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km; 65,200; t. (Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 17 km). 25; 013; 97908-2111; Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m; 4,075; t. 26; 272; 97908-2212; Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m; 4,075; t. 27; 272; 97908-7212; Nakladanie sute na dopravný prostriedok; 4,075; t. 28; 013; 97913-1409; Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad; 4,075; t. 29; 011; 99801-1002; Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m; 2,120; t. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :. PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :. PRÁCE A DODÁVKY PSV. 76 - KONŠTRUKCIE. 764 - Konštrukcie klampiarske. 30; 764; 76441-0250; Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330; 40,890; m. 31; 764; 76441-0850; Klamp. demont. parapetov rš 330; 40,890; m. 32; 764; 99876-4102; Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m; 0,076; t. 764 - Konštrukcie klampiarske spolu :. 766 - Konštrukcie stolárske. 33; 766; 76644-1821; Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m; 27,000; kus. 34; 766; 99876-6102; Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m; 0,135; t. 766 - Konštrukcie stolárske spolu :. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné. 35; MAT; 611 436450; Okno plastové 2-krídl. s horiz. priečnikom š. 1150 x v. 1800 - OS/S; 11,000; kus. 36; 767; 76763-1322; Montáž okien plastových dvojkrídlových 1150 x 1800 mm; 11,000; kus. 37; 767; 76763-1325; Montáž okien plastových dvojkrídlových 1460 x 1800 mm; 8,000; kus. 38; MAT; 611 436460; Okno plastové 2-krídl. s horiz. priečnikom š. 1460 x v. 1800 - OS/S; 8,000; kus. 39; 767; 76763-1332; Montáž okien plastových 4-krídlových 2360 x 1800 mm; 6,000; kus. 40; MAT; 611 436480; Okno plastové 4-krídl. s horiz. priečnikom š. 2360 x v. 1800 - 2xOS/2xS; 6,000; kus. 41; 767; 76763-1335; Montáž okien plastových 5-krídlových 1200 x 5200 mm; 2,000; kus. 42; MAT; 611 4A0216; Okno plastové 5-krídl. s 4 ks horiz. priečnikmi - š. 1200 x v. 5200 - 4xP/1xS; 2,000; kus. 43; MAT; 553 412670; Dvere Al dvojkrídlové 1450x2100 mm v hornej 1/2 presklené, s nadsvetl. 1450x600; 1,000; kus. 44; 767; 76764-6523; Montáž dverí hliníkových dvojkríd. 1450x2100 mm s nadsvetl. 1450x600 mm; 1,000; kus. 45; 767; 99876-7102; Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m; 0,975; t. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :. 76 - KONŠTRUKCIE spolu :. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE. 783 - Nátery. 46; 783; 78381-2100; Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email (ostenia int. schodisko); 2,700; m2. 783 - Nátery spolu :. 784 - Maľby. 47; 784; 78445-2272; Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m (ostenia int.); 42,190; m2. 784 - Maľby spolu :. 786 - Čalunnícke úpravy. 48; 786; 78662-7201; Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1150x600 mm; 11,000; kus. 49; 786; 78662-7202; Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1180x600 mm; 12,000; kus. 50; 786; 78662-7203; Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1460x600 mm; 8,000; kus. 51; 786; 78662-7204; Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1150x1200 mm; 11,000; kus. 52; 786; 78662-7205; Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1180x1200 mm; 12,000; kus. 53; 786; 78662-7206; Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1460x1200 mm; 8,000; kus. 54; 786; 99878-6102; Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m; 0,058; t. 786 - Čalunnícke úpravy spolu :. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :. PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :. Rozpočet celkom bez DPH :. Sadzba DPH:. Výška DPH v EUR:. Celková cena vrátane DPH v EUR:. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady vrátane dopravných a iných dokladov.. v:.........................dňa .................. Podpis a pečiatka:....................................................... (navrhovateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výkaz výmer - Objekt: 02 - oprava soc. zariadenia na 1. NP

| Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena v € bez DPH | bez DPH v € |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE |  |  |  |  |
| 1 | 011 | 61240-8211 | Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.) | 44,890 | m2 |  |  |
| 2 | 011 | 62246-2112 | Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia ext.) | 34,900 | m2 |  |  |
| 3 | 011 | 62249-1302 | Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.) | 34,900 | m2 |  |  |
| 4 | 011 | 63131-9103 | Prípl. k mazaninám za pridanie oceľových vlákien pre obj. vystuženie 25 kg/m3 | 0,080 | m3 |  |  |
| 5 | 011 | 63131-9153 | Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm | 0,080 | m3 |  |  |
| 6 | 011 | 63131-9171 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm | 0,080 | m3 |  |  |
| 7 | 011 | 63132-2611 | Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C16/20 hr. nad 50 do 80mm (vstup) | 0,080 | m3 |  |  |
| 8 | 011 | 63135-1101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | 1,000 | m2 |  |  |
| 9 | 011 | 63135-1102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | 1,000 | m2 |  |  |
| 10 | 011 | 64899-1113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 40,890 | m |  |  |
| 11 | MAT | 611 9A0202 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 250 mm | 40,890 | m |  |  |
|  |  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |  |  |  |  |
| 12 | 013 | 96806-1112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 | 4,000 | kus |  |  |
| 13 | 013 | 96806-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 31,000 | kus |  |  |
| 14 | 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 2,000 | kus |  |  |
| 15 | 013 | 96806-2246 | Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2 (nadsvetlík) | 0,870 | m2 |  |  |
| 16 | 013 | 96806-2354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 (v skolobet.) | 2,880 | m2 |  |  |
| 17 | 013 | 96806-2356 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 | 43,810 | m2 |  |  |
| 18 | 013 | 96806-2357 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2 | 25,440 | m2 |  |  |
| 19 | 013 | 96806-2456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 3,040 | m2 |  |  |
| 20 | 013 | 96807-2876 | Vybúranie kov. mreží nad 2 m2 | 15,220 | m2 |  |  |
| 21 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 4,075 | t |  |  |
| 22 | 013 | 97901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 2,020 | t |  |  |
| 23 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 4,075 | t |  |  |
| 24 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 65,200 | t |  |  |
|  |  |  | (Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 17 km) |  |  |  |  |
| 25 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 4,075 | t |  |  |
| 26 | 272 | 97908-2212 | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m | 4,075 | t |  |  |
| 27 | 272 | 97908-7212 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | 4,075 | t |  |  |
| 28 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 4,075 | t |  |  |
| 29 | 011 | 99801-1002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | 2,120 | t |  |  |
|  |  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 - KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |
|  |  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |
| 30 | 764 | 76441-0250 | Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 | 40,890 | m |  |  |
| 31 | 764 | 76441-0850 | Klamp. demont. parapetov rš 330 | 40,890 | m |  |  |
| 32 | 764 | 99876-4102 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,076 | t |  |  |
|  |  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konštrukcie stolárske |  |  |  |  |
| 33 | 766 | 76644-1821 | Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m | 27,000 | kus |  |  |
| 34 | 766 | 99876-6102 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 0,135 | t |  |  |
|  |  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |  |  |  |  |
| 35 | MAT | 611 436450 | Okno plastové 2-krídl. s horiz. priečnikom š. 1150 x v. 1800 - OS/S | 11,000 | kus |  |  |
| 36 | 767 | 76763-1322 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1150 x 1800 mm | 11,000 | kus |  |  |
| 37 | 767 | 76763-1325 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1460 x 1800 mm | 8,000 | kus |  |  |
| 38 | MAT | 611 436460 | Okno plastové 2-krídl. s horiz. priečnikom š. 1460 x v. 1800 - OS/S | 8,000 | kus |  |  |
| 39 | 767 | 76763-1332 | Montáž okien plastových 4-krídlových 2360 x 1800 mm | 6,000 | kus |  |  |
| 40 | MAT | 611 436480 | Okno plastové 4-krídl. s horiz. priečnikom š. 2360 x v. 1800 - 2xOS/2xS | 6,000 | kus |  |  |
| 41 | 767 | 76763-1335 | Montáž okien plastových 5-krídlových 1200 x 5200 mm | 2,000 | kus |  |  |
| 42 | MAT | 611 4A0216 | Okno plastové 5-krídl. s 4 ks horiz. priečnikmi - š. 1200 x v. 5200 - 4xP/1xS | 2,000 | kus |  |  |
| 43 | MAT | 553 412670 | Dvere Al dvojkrídlové 1450x2100 mm v hornej 1/2 presklené, s nadsvetl. 1450x600 | 1,000 | kus |  |  |
| 44 | 767 | 76764-6523 | Montáž dverí hliníkových dvojkríd. 1450x2100 mm s nadsvetl. 1450x600 mm | 1,000 | kus |  |  |
| 45 | 767 | 99876-7102 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,975 | t |  |  |
|  |  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE |  |  |  |  |
|  |  |  | 783 - Nátery |  |  |  |  |
| 46 | 783 | 78381-2100 | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email (ostenia int. schodisko) | 2,700 | m2 |  |  |
|  |  |  | 783 - Nátery spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 784 - Maľby |  |  |  |  |
| 47 | 784 | 78445-2272 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m (ostenia int.) | 42,190 | m2 |  |  |
|  |  |  | 784 - Maľby spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 786 - Čalunnícke úpravy |  |  |  |  |
| 48 | 786 | 78662-7201 | Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1150x600 mm | 11,000 | kus |  |  |
| 49 | 786 | 78662-7202 | Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1180x600 mm | 12,000 | kus |  |  |
| 50 | 786 | 78662-7203 | Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1460x600 mm | 8,000 | kus |  |  |
| 51 | 786 | 78662-7204 | Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1150x1200 mm | 11,000 | kus |  |  |
| 52 | 786 | 78662-7205 | Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1180x1200 mm | 12,000 | kus |  |  |
| 53 | 786 | 78662-7206 | Zatieňujúce žaluzie do okien rozm. 1460x1200 mm | 8,000 | kus |  |  |
| 54 | 786 | 99878-6102 | Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m | 0,058 | t |  |  |
|  |  |  | 786 - Čalunnícke úpravy spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozpočet celkom bez DPH : |  |  |  |  |
|  |  |  | Sadzba DPH: |  |  |  |  |
|  |  |  | Výška DPH v EUR: |  |  |  |  |
|  |  |  | Celková cena vrátane DPH v EUR: |  |  |  |  |
| V cene musia byť zahrnuté všetky náklady vrátane dopravných a iných dokladov. |  |  |  |  |  |  |  |
| v:.........................dňa ................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis a pečiatka:...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| (navrhovateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri) |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha č. 3

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná                  a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela        a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác a/alebo protokol                 o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade          s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,

c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade   s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z 2 a vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že     s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.

f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele         o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,

- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr               v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.                      2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú         z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 4 - Prehlásenie

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V................., dňa .................	.........................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.