|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 244/2016/CLaO/KoL | Mgr. Koreňová/02 2029 4034 | 2.5.2016 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“.

Predmet zákazky sa delí na 2  časti:

- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre Oblastné riaditeľstvo Zvolen (ďalej len ,,OR ZV“)

- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre Oblastné riaditeľstvo Trnava (ďalej len ,,OR TT“)

Predkladateľ môže predložiť  cenový návrh na jednu časť, alebo na obe časti. Každá časť sa bude hodnotiť samostatne.

Miesto plnenia pre prvú časť predmetu zákazky: TNS Banská Bystrica, TNS Hronská Dúbrava a TNS Kozárovce

Miesto plnenia pre druhú časť predmetu zákazky: TNS Zohor, TNS Galanta, TNS Jablonica, TNS Nové Mesto n/Váhom, TNS Trnava, TNS Bratislava Vinohrady

Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného objemu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 (Špecifikácia predmetu zákazky), v Prílohe č. 6 (Zmluvné podmienky pre 1. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR ZV) a v Prílohe č. 7 (Zmluvné podmienky pre 2. časť - Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR TT).

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Príloha č. 2 (Zoznam položiek pre 1. časť) a Príloha č. 3 (Zoznam položiek pre 2. časť) – je potrebné oceniť každú položku.

Príloha č. 6 (Zmluvné podmienky pre 1. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR ZV) a  Príloha č. 7 (Zmluvné podmienky pre 2. časť - Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR TT)- je potrebné doplniť požadované údaje a oceniť každú položku.

Predkladateľ predložením cenového návrhu v plnom rozsahu akceptuje Zmluvné podmienky ako celok a dodatočne ich už nemôže  upravovať.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

5)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (napr.: výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť aktuálny  ku dňu predkladania cenového návrhu. Za fotokópiu tohto dokladu sa nepovažuje napr.: výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tento doklad ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.

- platné oprávnenie na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) elektrických udelené bezpečnostným orgánom v zmysle § 17  zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 20 Vyhlášky 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach podľa prílohy 1, časť 5  v rozsahu min.

E3 - Trakčné napájacie a spínacie stanice

- Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám podľa § 18 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa požaduje jedenkrát s minimálnou kvalifikáciou podľa § 25 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. (samostatný elektrotechnik), pri ostatných fyzických osobách sa požaduje osvedčenie s minimálnou kvalifikáciou podľa § 24 vyhlášky č. 205/2010 Z. z (elektrotechnik), ako odborne spôsobilá osoba pre činnosť na určenom technickom zariadení elektrickom kategórie E3 - trakčné napájacie stanice

- Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží pred podpisom zmluvy v zmysle článku 452 predpisu „Z2“ vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá musí obsahovať  formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa úspešnému prekladateľovi, predkladateľ je povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie služby obojstranne podpísanú písomnú dohodu, postačuje kópia v jednom vyhotovení, ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

- Čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti svojho cenového návrhu predkladateľ zabezpečí potrebné platné povolenia na vjazd cestných motorových vozidiel, povolenia na vstup cudzích osôb v objektoch, priestoroch a zariadeniach ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z9.

- Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/ alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

Upozornenie :

,,Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len „ŽSR - ÚIVP“).

Týka sa – dokladu vedeného pod písm. f), ktorý bude požadovať obstarávateľ pred podpisom zmluvy a ktorý môže nahradiť predkladateľ v cenovom návrhu čestným prehlásením.

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením absolvovania školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP: http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

- Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2 (resp. čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí predkladateľ lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov.

- Referencie o realizácii predmetnej činnosti s potvrdením výkonu od dvoch konkrétnych odberateľov za obdobie posledných troch rokov so súčtom zmluvných cien za všetky roky spoločne minimálne vo výške 50 000 € bez DPH. Referencie budú obsahovať meno zamestnanca odberateľa, u ktorého je možné predložené údaje overiť.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópia. V prípade dokladov vedených pod písm. b) a c) aj s  originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané. Čestné prehlásenia musia byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa:

- Obstarávateľ požaduje, aby súčasť cenového návrhu tvorilo prehlásenie predkladateľa  o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. Prehlásenie tvorí súčasť výzvy ako príloha č. 4.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ- PT 244/2015/CLaO/KoL- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 16.5.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

Úspešným cenovým návrhom je  cenový návrh ekonomicky najvýhodnejší pre príslušnú časť  predmetu zákazky. Kritériá na vyhodnotenie cenových návrhov tvoria prílohu č. 5.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: Korenova.Lucia@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4034 najneskôr do 6.5.2016 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle ( www.zsr.sk ).

V návrhu žiadame uviesť:

| Platnosť cenového návrhu: |  |
| --- | --- |
| Osoba oprávnená na podpis zmluvy: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Celý názov banky: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN |  |

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu,

S pozdravom

Mgr. Lucia Koreňová v.r.

Vedúci referent, CLaO

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Zoznam položiek pre 1. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR ZV

Príloha č. 3: Zoznam položiek pre 2. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre OR TT

Príloha č. 4: Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

Príloha č. 5: Kritériá hodnotenia návrhov

Príloha č. 6: Zmluvné podmienky pre 1. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR ZV

Príloha č. 7: Zmluvné podmienky pre 2. časť - Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR TT

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“.

# CPV kód: 72591000-4 Vypracovanie servisných zmlúv

Obstarávateľ požaduje vykonanie:

- Pozáručného servisu filtračno-kompenzačných zariadení inštalovaných na TNS v rozsahu:

- Overenie parametrov kondenzátorov 3 a 5 harmonickej

- Overenie parametrov tlmiviek 3 a 5 harmonickej

- Overenie a nastavenie filtrov 3 a 5 harmonickej

- Kontrola  a nastavenie balančnej ochrany

- Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL

- Vystavenie protokolu o vykonaní servisnej prehliadky a meraní

- Opravy a odstraňovanie porúch filtračno- kompenzačných zariadení vrátane vykonania mimoriadnych opráv

- Dodávky nových náhradných dielov na základe požiadaviek obstarávateľa

# Uvedené činnosti bude úspešný predkladateľ vykonávať na podklade doručenej písomnej objednávky obstarávateľa (list, e-mail). Poskytnutie služieb  úspešný predkladateľ vykoná najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa nahlásenia potreby zo strany povereného zamestnanca obstarávateľa, bez ohľadu na počet kusov filtračno kompenzačných zariadení.

Obstarávateľ bude nahlasovať potrebu odstránenia poruchy (opravy) filtračno kompenzačného zariadenia prostredníctvom písomných objednávok, v ktorých bude uvedené:

- adresa umiestnenia

- stručný popis poruchy a ako sa porucha prejavuje

- poverená osoba obstarávateľa (meno a kontakt)

O prevzatí filtračno kompenzačného zariadenia na hore uvedené činnosti, spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Po vykonaní požadovaných činností je úspešný predkladateľ povinný bez zbytočného odkladu vyzvať obstarávateľa na prevzatie filtračno kompenzačného zariadenia formou podpísania preberacieho protokolu. Ak obstarávateľ vyhlási, že filtračno kompenzačné zariadenie nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so súpisom zistených nedostatkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie.

# Príloha č. 2: Zoznam položiek pre 1. časť-  Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre OR ZV

Tabuľka č. 1

| 1. | Pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Overenie parametrov kondenzátorov 3.a 5. harmonickej | 96 | KV |  |  |  |  |
| 2. | Overenie parametrov tlmiviek 3.a 5. harmonickej | 18 | KV |  |  |  |  |
| 3. | Overenie a nastavenie filtrov 3.a 5. harmonickej | 18 | KV |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola a nastavenie balančnej ochrany | 8 | KV |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL | 6 | KV |  |  |  |  |
| 6. | Vystavenie protokolu o vykonaní servisnej prehliadky a meraní | 6 | KV |  |  |  |  |
| 7. | Cena spolu za pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2

| 2. | Opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Opravy vyplývajúce zo servisu | 1 | hod |  |  |  |  |
| 2. | Mimoriadne opravy | 1 | hod. |  |  |  |  |
| 3. | Cena spolu za opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 3

|  | Náhradné diely |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | položka | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Hlavný modul riadiaceho systému MH1.1 K001307C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 2. | Rozširujúci modul MR1.2 K001308C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 3. | Modul zdroja NS122.2 K001494C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 4. | Modul RS 485/OPTO OA0701 K006169C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 5. | Doska transformátora NS123 K001510C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 6. | Cena spolu za doporučené náhradné diely |  |  |  |  |  |  |

# V cenách uvedených v tabuľkách sú zahrnuté všetky náklady za riadne vykonanie diela, vrátane ale nie len dopravných nákladov.

Príloha č. 3: Zoznam položiek pre 2. časť - Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre OR TT

Tabuľka č. 1

| 1. | Pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Overenie parametrov kondenzátorov 3.a 5. harmonickej | 164 | KV |  |  |  |  |
| 2. | Overenie parametrov tlmiviek 3.a 5. harmonickej | 33 | KV |  |  |  |  |
| 3. | Overenie a nastavenie filtrov 3.a 5. harmonickej | 22 | KV |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola a nastavenie balančnej ochrany | 22 | KV |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL | 11 | KV |  |  |  |  |
| 6. | Vystavenie protokolu o vykonaní servisnej prehliadky a meraní | 11 | KV |  |  |  |  |
| 7. | Cena spolu za pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2

| 2. | Opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Opravy vyplývajúce zo servisu | 1 | hod |  |  |  |  |
| 2. | Mimoriadne opravy | 1 | hod. |  |  |  |  |
| 3. | Cena spolu za opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 3

|  | Náhradné diely |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | položka | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Hlavný modul riadiaceho systému MH1.1 K001307C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 2. | Rozširujúci modul MR1.2 K001308C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 3. | Modul zdroja NS122.2 K001494C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 4. | Modul RS 485/OPTO OA0701 K006169C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 5. | Doska transformátora NS123 K001510C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 6. | Cena spolu za doporučené náhradné diely |  |  |  |  |  |  |

# V cenách uvedených v tabuľkách sú zahrnuté všetky náklady za riadne vykonanie diela, vrátane ale nie len dopravných nákladov.

Príloha č. 4:

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V................., dňa .................	.........................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Príloha č. 5: Kritériá hodnotenia návrhov

Podmienkou pre pristúpenie k hodnoteniu predloženého návrhu je splnenie predloženia všetkých požadovaných dokladov uvedených vo výzve na predloženie návrhu.

Z predloženého cenového návrhu sa rozčlení tri kritériá  a výhodnosť ponuky sa bude hodnotiť priradením váhy jednotlivým kritériám:

Pre 1. časť predmetu zákazky - Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre OR ZV

Kritérium č. 1	 - Pozáručný servis - váha kritéria je 30 bodov.

- Príloha č. 2, tabuľka č. 1, P.Č. 7 (Cena spolu za pozáručný servis)

Kritérium č. 2	 - Opravy a odstraňovanie porúch - váha kritéria je 50 bodov.

- Príloha č. 2, tabuľka č. 2, P.Č. 3 (Cena spolu za opravy a odstraňovanie porúch)

Kritérium č. 3	 - Náhradné diely - váha kritéria je 20 bodov.

- Príloha č. 2, tabuľka č. 3, P.Č. 6 (Cena spolu za doporučené náhradné diely)

Poznámka: Každá položka sa bude hodnotiť samostatne.

Pre 2. časť predmetu zákazky- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS pre OR TT

Kritérium č. 1	- Pozáručný servis - váha kritéria je 30 bodov.

- Príloha č. 3, tabuľka č. 1, P.Č. 7 (Cena spolu za pozáručný servis)

Kritérium č. 2	- Opravy a odstraňovanie porúch- váha kritéria je 50 bodov.

- Príloha č. 3, tabuľka č. 2, P.Č. 3 (Cena spolu za opravy a odstraňovanie porúch)

Kritérium č. 3	- Doporučené náhradné diely - váha kritéria je 20 bodov.

- Príloha č. 3, tabuľka č. 3, P.Č. 6 (Cena spolu za doporučené náhradné diely)

Poznámka: Každá položka sa bude hodnotiť samostatne.

Spôsob vyhodnotenia jednotlivých kritérií:

Plný počet bodov za jednotlivé kritérium dostane predkladateľ, ktorý predloží najnižšiu cenu. Hodnotenie ponúk ďalších predkladateľov v poradí sa vyhodnotí tak, že pomer najnižšej ceny k hodnotenej cene je prenásobený počtom bodov váhy kritéria (výpočet zaokrúhlením na dve desatinné miesta). Hodnoty bodov za jednotlivé kritéria sa sčítajú.

Vzorec výpočtu:

PB  =  NN   x  MPB

HN

PB – počet bodov

NN – cena najnižšieho návrhu

HN – cena práve hodnoteného návrhu

MPB – maximálny počet bodov za kritérium

Poradie predkladateľov sa určí súčtom pridelených bodov za všetky kritéria. Návrh predkladateľa so ziskom najvyššieho počtu bodov sa umiestni na prvom mieste. Ostatným návrhom bude pridelené poradie podľa počtu získaných bodov v zostupnom poradí. Návrh predkladateľa s najvyšším počtom  bodov je pre obstarávateľa najvýhodnejší návrh a takýto predkladateľ bude v súťaži vyhodnotený ako úspešný.

Príloha č. 6: Zmluvné podmienky pre 1. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR ZV

Zmluva o dielo  č. ...........................

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník")

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR”

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zapísaný:				v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

Právna forma:				Iná právnická osoba

Štatutárny orgán:			Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená na podpis

zmluvy v zmysle Nariadenia

č. 2/2009 GR ŽSR:	Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky     a obstarávania

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:	Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

- vo veciach technických:	Ing. Ján Ďuriš, prednosta SEE ŽSR OR Zvolen

IČO:		31 364 501

DIČ:					2020480121

IČ DPH:				SK2020480121

Bankové spojenie:			VÚB, a.s.

Číslo účtu:				35-4700012/0200

SWIFT/BIC:				SUBASKBX

IBAN:					SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:				doplní uchádzač

Zapísaný:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie riadnej činnosti filtračno-kompenzačných zariadení inštalovaných na TNS.

Článok I.

## Predmet zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa, počas obdobia na ktoré je táto zmluva uzavretá a na základe jeho objednávok pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS Banská Bystrica, TNS Hronská Dúbrava, TNS Kozárovce v regióne Oblastného riaditeľstva Zvolen. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v čl. II tejto zmluvy.

- Táto zmluva má povahu rámcovej zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa každý vykonaný servis alebo oprava bude  jednotlivo považovať za samostatné dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, technickými normami platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami železníc vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, a podľa pokynov výrobcu.

Článok II.

Špecifikácia diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa nasledovné činnosti (diela):

- Pozáručný servis filtračno-kompenzačných zariadení inštalovaných na TNS v rozsahu:

- Overenie parametrov kondenzátorov 3 a 5 harmonickej

- Overenie parametrov tlmiviek 3 a 5 harmonickej

- Overenie nastavenie filtrov 3 a 5 harmonickej

- Kontrola a nastavenie balančnej ochrany

- Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL

- Vystavenie protokolu vykonaní servisnej prehliadky a meraní

- Opravy a odstraňovanie porúch filtračno-kompenzačných zariadení

- Opravy vyplývajúce z pozáručného servisu vrátane dodávky nových náhradných dielov

- Mimoriadne opravy vrátane dodávky nových náhradných dielov

Článok III.

Doba platnosti zmluvy a miesto plnenia

- Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby vykonania diel, súčet cien ktorých bude maximálne do výšky finančného objemu podľa čl. IV bod 1  tejto zmluvy, najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- Miestom vykonania jednotlivých diel sú: TNS Banská Bystrica, TNS Hronská Dúbrava, TNS Kozárovce. Konkrétne miesto vykonávania diela bude špecifikované v objednávke objednávateľa.

Článok IV.

Cena diela

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena vykonaných diel nepresiahne v súhrne maximálny finančný objem vo výške 10 000,00 EUR bez DPH (slovom desaťtisíc eur a nula centov bez DPH).

- Objednávateľ bude vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy na základe svojich aktuálnych potrieb a teda nie je povinný vystaviť objednávky v hodnote maximálneho finančného objemu podľa bodu 1 tohto článku, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadril súhlas. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že voči objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne sankcie z dôvodu nevyčerpania dohodnutého maximálneho objemu podľa tohto článku.

- Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa čl. II bod 1 písm. a) tejto zmluvy, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 1. V tejto celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym výkonom uvedených činností, vrátane ale nie len  dopravných nákladov.

- Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 hodinu výkonu činnosti  podľa čl. II bod 1 písm. b) tejto zmluvy, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 2. V sadzbách sú rovnako zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym výkonom uvedených činností vrátane dopravných nákladov. Čas výkonu činnosti začína plynúť príchodom zhotoviteľa na miesto kde sa zariadenie nachádza a končí podpísaním preberacieho protokolu oprávnenou osobou objednávateľa.

- Cenník náhradných dielov, ktoré budú zhotoviteľom použité pri vykonaní diela podľa čl. II bod 1 písm. b) je uvedený v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 3 tejto zmluvy. V cenách náhradných dielov sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s obstaraním a dodaním náhradných dielov objednávateľovi do miesta určeného objednávateľom v objednávke vystavenej v zmysle tejto zmluvy.

- V prípade, že vznikne potreba dodania náhradného dielu, ktorý nie je ocenený v Cenníku uvedenom v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 3 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ povinný postupovať nasledovným spôsobom:

a) Cena dodaného náhradného dielu, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 3 tejto zmluvy, bude určená a preukázaná dokladom o zakúpení tohto náhradného dielu. Zhotoviteľ bude v tomto prípade, po vykonaní diela (opravy) oprávnený fakturovať objednávateľovi za dodanie náhradného dielu len cenu, ktorú zaň on sám zaplatil. Fotokópia dokladu o zakúpení dodaného (použitého pri oprave) náhradného dielu (ďalej v texte aj „doklad o nákupe náhradného dielu“) bude povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ je povinný náhradný diel nakúpiť tak, aby nebol  drahší než je obvyklá cena na trhu.

b) V prípade, že zhotoviteľ na vykonanie diela (opravy) použije  náhradný diel, ktorý  zabezpečil výrobou vo vlastnej réžii, je povinný cenu takéhoto  náhradného dielu určiť vo výške ceny obvyklej. Pričom za cenu obvyklú sa na účely tejto zmluvy považuje cena zhodného alebo z hľadiska využitia porovnateľného náhradného dielu, za ktorú sa bežne predáva, pri zohľadnení miesta, času, druhu, kvality tohto náhradného dielu. Povinnou prílohou faktúry v tomto prípade bude doklad vyhotovený zhotoviteľom, v ktorom bude popísaný spôsob, akým zhotoviteľ určil (vypočítal) cenu tohto náhradného dielu (ďalej v texte aj „doklad o spôsobe určenia obvyklej ceny náhradného dielu“).

- Ceny podľa bodov 3 až 5 tohto článku sú pevné, nemenné a platia počas celej doby, na ktorú je táto zmluva uzavretá.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s vykonávaním diela účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie položky.

- DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok V.

Platobné podmienky

- Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny finančný preddavok ani zálohovú platbu.

- Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry.

- Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry po riadnom prevzatí diela objednávateľom. Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň vykonania diela. Podkladom pre fakturáciu bude protokol v zmysle čl. VI bod 6 tejto zmluvy.

- Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5 tohto článku, ktorej prílohou budú dokumenty uvedené v bode 6 tohto článku.

- Faktúra musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru

- adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR” Klemensova 8, 813 61 Bratislava

- IČO oboch zmluvných strán

- náležitosti § 74  zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

- číslo objednávky a číslo tejto zmluvy

- deň vyhotovenia faktúry

- deň odoslania faktúry

- lehotu splatnosti faktúry

- formu úhrady

- výšku plnenia celkom

- pečiatku, meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka zhotoviteľa

- miesto výkonu prác

- bankové spojenie zhotoviteľa zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve.

6. 	Povinnými prílohami faktúry sú:

a)	preberací  protokol, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa na základe vykonaných funkčných skúšok a odovzdania nasledovných dokladov: skúšobné protokoly z vykonaných meraní a písomných záznamov vykonaných servisných úkonov a/alebo protokol o odstránení poruchy,  resp. protokol o oprave vadného dielu,

b) 	objednávka , (resp. fotokópia objednávky/požiadavky objednávateľa),

c)	doklad o nákupe náhradného dielu a/alebo doklad o spôsobe určenia obvyklej ceny náhradného dielu.

7.	Úhrada záväzku  bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.

8.	Faktúru s príslušnými dokladmi je zhotoviteľ povinný doručiť na fakturačnú adresu uvedenú v objednávke v dvoch vyhotoveniach.

9. 	Faktúru môže zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk.

10.	V prípade, že faktúra nebude mať všetky potrebné náležitosti uvedené v bode 5 tohto článku, alebo nebude doložená povinnými prílohami uvedenými v bode 6 tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia faktúry bez zaplatenia s uvedením dôvodu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

11.	Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

12.	Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

13. 	Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny uvedenej v článku IV bod 1 tejto zmluvy, za každé takéto porušenie.

Článok VI.

Podmienky vykonania diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v závislosti od prevádzkových potrieb objednávateľa.

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na plnenie predmetu zmluvy platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržať všetky relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané čiastkové diela budú spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto diela vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.

- Dielo zhotoviteľ vykoná na základe písomnej objednávky objednávateľa zaslanej na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tomto bode. Objednávateľ je oprávnený zasielať písomnú objednávku aj formou poštovej zásielky na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Objednávka zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú momentom odoslania objednávky na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tomto bode.

Objednávka bude okrem iného obsahovať:

- adresu umiestnenia

- stručný popis poruchy a ako sa porucha prejavuje

- meno a kontakt oprávnenej osoby objednávateľa

Kontaktná údaje zhotoviteľa: doplní uchádzač najmä meno priezvisko, email, tel. kontakt

- Zhotoviteľ je povinný vykonať diela podľa článku II bod 1 tejto zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky, príp. čiastkovej objednávky, bez ohľadu na počet kusov filtračno-kompenzačných zariadení, ak nebude v objednávke uvedená iná lehota.

- Po oprave každého zariadenia oprávnená osoba objednávateľa a zhotoviteľa vykonajú technickú skúšku zariadenia pre overenie správnej činnosti zariadenia, pričom rozsah skúšok posúdi oprávnená osoba objednávateľa v spolupráci so zamestnancom zhotoviteľa.

- Po úspešnom vykonaní diela vypracuje zhotoviteľ skúšobný protokol z vykonaných meraní a písomných záznamov vykonaných pozáručných servisných úkonov a/alebo protokol o odstránení poruchy,  resp. protokol o oprave vadného dielu a predloží ho oprávnenej osobe objednávateľa na schválenie.

Dielo je považované za riadne vykonané jeho riadnym prevzatím a podpísaním preberacieho protokolu oprávnenou osobou objednávateľa.

Oprávnenou osobou na prevzatie príslušného čiastkového diela za objednávateľa je:

- Dušan Mihálka – majster EE, v prípade neprítomnosti poverený oprávnený zamestnanec v službe znalý miestnych pomerov pracoviska

- Zhotoviteľ opatrí časť zariadenia, v ktorom bola odstránená porucha, vhodnou značkou s dátumom opravy, aby bola identifikovateľná pri prípadnom uplatňovaní záruky.

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy mohol byť splnený v dohodnutom termíne.

- Zmenu osôb uvedených v tomto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou doporučeného listu.

- Zhotoviteľ je povinný všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní diela odstrániť na svoje náklady v súlade s platným a účinným zákonom o odpadoch a to na najbližšiu skládku odpadu.

- Zhotoviteľ, ktorý disponuje právami k softvéru (licencia), je oprávnený zasahovať do softvéru len v prípade písomnej požiadavky objednávateľa.

- V prípade drobných zásahov do zariadenia (drobných opráv), ktoré nevyžadujú zásah zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný poskytovať technické poradenstvo a podporu zamestnancom objednávateľa bez nároku na odmenu.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

      - Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude splnený v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

      - Vady čiastkového diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne. Zhotoviteľ poskytuje na všetky čiastkové diela záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania čiastkového diela. Záručná doba bude predĺžená vždy o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

      - Vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním emailovej správy na .................... (doplní uchádzač) uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň odoslania emailovej správy objednávateľom potvrdiť jej prijatie. Zhotoviteľ je povinný na odstránenie vady nastúpiť bezodkladne a vadu odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V iných prípadoch bude lehota na odstránenie vady stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že zhotoviteľ vadu v tejto lehote neodstráni ani po objednávateľom dodatočne písomne stanovenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Pre odstránenie pochybností sa za deň uplatnenia reklamácie považuje deň odoslania emailovej správy o reklamácii objednávateľom.

      - Objednávateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť najmä umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto výskytu vady.

      - Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody

      - Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

      - Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

      - Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to či porušenie povinnosti v dôsledku ktorej škoda vznikla je zabezpečená zmluvnou pokutou.

      - Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.

      - Nebezpečenstvo vzniku škody na čiastkovom diele znáša zhotoviteľ počas doby, v ktorej bolo toto dielo v sfére dispozície zhotoviteľa, ako aj v prípade ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku škody.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

      - V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

      - V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním čiastkového diela v zmysle čl. VI bod 4 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v čl. IV bod 1 tejto zmluvy,  za každý aj začatý deň omeškania.

      - V prípade, ak bude nedodržanie časových lehôt spôsobené v dôsledku omeškania poskytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa, alebo v dôsledku porušenia niektorej povinnosti, ktorá objednávateľovi vyplýva z  ustanovení tejto zmluvy, nevzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu v zmysle tohto ustanovenia a to za obdobie, v ktorom omeškanie spôsobil objednávateľ.

      - V prípade ak zhotoviteľ nebude dielo vykonávať prostredníctvom oprávnenej osoby v oblasti činností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy alebo na žiadosť objednávateľa nepredloží doklad o tomto oprávnení zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 €.

      - Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle čl. VII bod 3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v čl. IV bod 1 tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.

      - V prípade ak zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle čl. XI bodu 1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 €.

      - Ak zhotoviteľ odmietol poskytnúť technické poradenstvo alebo podporu zamestnancom objednávateľa podľa článku VI bod 12 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé odmietnutie.

      - V prípade ak zhotoviteľ nedodrží technologický postup a/alebo neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonania diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každé takéto porušenie.

      - V prípade ak v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 € za každé takéto ohrozenie alebo narušenie.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

      - Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu po predchádzajúcom písomnom vyúčtovaní započítať voči fakturovanej čiastke za vykonané dielo.

Článok X.

Ukončenie zmluvného vzťahu

1. 	Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou pred uplynutým doby na ktorú bola uzatvorená, môže zaniknúť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v Obchodnom zákonníku

2. 	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo z nasledovných dôvodov:

- zhotoviteľ sa dostal z dôvodov na svojej strane do omeškania s vykonaním diela o viac ako 14 dní,

- zhotoviteľ nedodržal záväzok vykonať dielo v kvalite stanovenej touto zmluvou a na základe písomnej výzvy objednávateľa nevykonal v primeranej lehote potrebnú nápravu,

- zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

- zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- zhotoviteľ nepodpísal dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku XI bodu 2  tejto zmluvy,

- zhotoviteľ opätovne alebo hrubým spôsobom porušil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou ako 50,

- v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu dopravy na dráhe,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom,

- v prípade, ak nastane okolnosť vylučujúca protiprávnosť a táto bude brániť zhotoviteľovi vo vykonávaní diela po dobu viac ako 15 dní,

- zhotoviteľ porušil povinnosť vykonávať dielo len prostredníctvom oprávnenej osoby v oblasti činností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy a/alebo odmietol na žiadosť objednávateľa predložiť doklad o tomto oprávnení,

- zhotoviteľ odmietol poskytnúť technické poradenstvo alebo podporu zamestnancom objednávateľa podľa článku VI bod 12 tejto zmluvy.

3. 	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil nejakú ďalšiu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

4. 	Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344  a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 60 dní.

5. 	Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší nejakú povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

6. 	Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa  voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

7. 	Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

8.	Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a)	počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením predmetu zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné  opatrenia,

b)	odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti

c)	písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu zmluvy.

9. 	Odstúpením od zmluvy si zmluvné strany nevracajú dovtedy riadne poskytnuté plnenia.

Článok XI.

Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení

1. 	Zmluvné strany pred začatím vykonávania predmetu zmluvy uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

2.	Zhotoviteľ  je povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať predmet zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.

- Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP.

- Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na čiastkových dielach o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.  	Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný súd Slovenskej republiky v sídle objednávateľa.

2. 	Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.

- Písomnosti doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6. 	Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár.

7. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: 	Ocenený zoznam položiek

Príloha č. 2: 	Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie

8. 	Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa:						V Bratislave, dňa:

V mene objednávateľa:						V mene zhotoviteľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava			doplní uchádzač

v skrátenej forme “ŽSR“

..................................................					...............................................

Ing. Regina Víteková

riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Príloha č. 1 – Ocenený zoznam položiek

Tabuľka č. 1

| 1. | Pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Overenie parametrov kondenzátorov 3.a 5. harmonickej | 164 | KV |  |  |  |  |
| 2. | Overenie parametrov tlmiviek 3.a 5. harmonickej | 33 | KV |  |  |  |  |
| 3. | Overenie a nastavenie filtrov 3.a 5. harmonickej | 22 | KV |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola a nastavenie balančnej ochrany | 22 | KV |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL | 11 | KV |  |  |  |  |
| 6. | Vystavenie protokolu o vykonaní servisnej prehliadky a meraní | 11 | KV |  |  |  |  |
| 7. | Cena spolu za pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2

| 2. | Opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Opravy vyplývajúce zo servisu | 1 | hod |  |  |  |  |
| 2. | Mimoriadne opravy | 1 | hod. |  |  |  |  |
| 3. | Cena spolu za opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 3

|  | Doporučené náhradné diely |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | položka | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Hlavný modul riadiaceho systému MH1.1 K001307C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 2. | Rozširujúci modul MR1.2 K001308C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 3. | Modul zdroja NS122.2 K001494C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 4. | Modul RS 485/OPTO OA0701 K006169C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 5. | Doska transformátora NS123 K001510C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 6. | Cena spolu za doporučené náhradné diely |  |  |  |  |  |  |

# V cenách uvedených v tabuľkách sú zahrnuté všetky náklady za riadne vykonanie diela, vrátane ale nie len dopravných nákladov.

Príloha č. 2

PÍSOMNÁ DOHODA

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

(ďalej ako „zhotoviteľ)

- Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri predmete zmluvy: „pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“ podľa Zmluvy o dielo č. ........................ zo dňa ......................... (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi

objednávateľom v zastúpení:

a

zhotoviteľom:	doplní uchádzač

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

- Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,

- vyhlášky UIC,

- technické normy železníc,

- technické špecifikácie interoperability,

- platné predpisy ŽSR,

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

# a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

- Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

- Vyhláška MPSVR SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,

- Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,

- predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky,

- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,

- predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti.

- Povinnosti zhotoviteľa

  - Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií predmetu zmluvy ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).

- Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“).

- Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.

- Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu dráhy, alebo ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.

- Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

  - Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),

- používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,

- zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,

- zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu,

- postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,

- používať správcom určené prístupové komunikácie,

- vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,

- v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,

- zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.1). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,

  - Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- vedúci prác:

- zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP a koordináciu so železničnou dopravou).

  - Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),

- „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

  - Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

- Povinnosti objednávateľa

  - Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.

- Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.1. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.

- Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do výkazu o skúškach poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

  - Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,

- zmluvne dohodnutých podmienok.

- Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

  - Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie dispečerskému aparátu ŽSR.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.

  - Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

- Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V .............................. dňa ................                        	V ......................., dňa ...............

........................................				......................................

Podpis za objednávateľa				Podpis za zhotoviteľa

(príslušná VOJ)

Príloha č. 7: Zmluvné podmienky pre 2. časť- Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného  zariadenia na TNS pre OR TT

Zmluva o dielo  č. ...........................

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník")

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR”

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zapísaný:				v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

Právna forma:				Iná právnická osoba

Štatutárny orgán:			Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená na podpis

zmluvy v zmysle Nariadenia

č. 2/2009 GR ŽSR:	Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:	Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

- vo veciach technických:	Ing. Miroslav Sporinský, prednosta SEE ŽSR OR Trnava

IČO:		31 364 501

DIČ:					2020480121

IČ DPH:				SK2020480121

Bankové spojenie:			VÚB, a.s.

Číslo účtu:				35-4700012/0200

SWIFT/BIC:				SUBASKBX

IBAN:					SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:				doplní uchádzač

Zapísaný:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie riadnej činnosti filtračno-kompenzačných zariadení inštalovaných na TNS.

Článok I.

## Predmet zmluvy

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa, počas obdobia na ktoré je táto zmluva uzavretá a na základe jeho objednávok pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS Zohor, TNS Galanta, TNS Jablonica, TNS Nové Mesto nad Váhom, TNS Trnava, TNS Bratislava Vinohrady v regióne Oblastného riaditeľstva Trnava. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v čl. II tejto zmluvy.

      - Táto zmluva má povahu rámcovej zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa každý vykonaný servis alebo oprava bude  jednotlivo považovať za samostatné dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, technickými normami platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami železníc vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy a podľa pokynov výrobcu.

Článok II.

Špecifikácia diela

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa nasledovné činnosti (diela):

    - Pozáručný servis filtračno-kompenzačných zariadení inštalovaných na TNS v rozsahu:

- Overenie parametrov kondenzátorov 3 a 5 harmonickej

- Overenie parametrov tlmiviek 3 a 5 harmonickej

- Overenie nastavenie filtrov 3 a 5 harmonickej

- Kontrola a nastavenie balančnej ochrany

- Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL

- Vystavenie protokolu vykonaní servisnej prehliadky a meraní

    - Opravy a odstraňovanie porúch filtračno-kompenzačných zariadení

- Opravy vyplývajúce z pozáručného servisu vrátane dodávky nových náhradných dielov

- Mimoriadne opravy vrátane dodávky nových náhradných dielov

Článok III.

Doba platnosti zmluvy a miesto plnenia

    - Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby vykonania diel, súčet cien ktorých bude maximálne do výšky finančného objemu podľa čl. IV bod 1  tejto zmluvy, najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

  - Miestom vykonania jednotlivých diel sú: TNS Zohor, TNS Galanta, TNS Jablonica, TNS Nové Mesto nad Váhom, TNS Trnava, TNS Bratislava Vinohrady. Konkrétne miesto vykonávania diela bude špecifikované v objednávke objednávateľa.

Článok IV.

Cena diela

            - Zmluvné strany sa dohodli, že cena vykonaných diel nepresiahne v súhrne maximálny finančný objem vo výške 11 000,00 EUR bez DPH (slovom jedenásťtisíc eur a nula centov bez DPH).

            - Objednávateľ bude vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy na základe svojich aktuálnych potrieb a teda nie je povinný vystaviť objednávky v hodnote maximálneho finančného objemu podľa bodu 1 tohto článku, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadril súhlas. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že voči objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne sankcie z dôvodu nevyčerpania dohodnutého maximálneho objemu podľa tohto článku.

            - Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa čl. II bod 1 písm. a) tejto zmluvy, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 1. V tejto celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym výkonom uvedených činností, vrátane ale nie len  dopravných nákladov.

            - Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 hodinu výkonu činnosti  podľa čl. II bod 1 písm. b) tejto zmluvy, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 2. V sadzbách sú rovnako zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym výkonom uvedených činností vrátane dopravných nákladov. Čas výkonu činnosti začína plynúť príchodom zhotoviteľa na miesto kde sa zariadenie nachádza a končí podpísaním preberacieho protokolu oprávnenou osobou objednávateľa.

            - Cenník náhradných dielov, ktoré budú zhotoviteľom použité pri vykonaní diela podľa čl. II bod 1 písm. b) je uvedený v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 3 tejto zmluvy. V cenách náhradných dielov sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s obstaraním a dodaním náhradných dielov objednávateľovi do miesta určeného objednávateľom v objednávke vystavenej v zmysle tejto zmluvy.

      - V prípade, že vznikne potreba dodania náhradného dielu, ktorý nie je ocenený v Cenníku uvedenom v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 3 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ povinný postupovať nasledovným spôsobom:

a) Cena dodaného náhradného dielu, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 v tabuľke č. 3 tejto zmluvy, bude určená a preukázaná dokladom o zakúpení tohto náhradného dielu. Zhotoviteľ bude v tomto prípade, po vykonaní diela (opravy) oprávnený fakturovať objednávateľovi za dodanie náhradného dielu len cenu, ktorú zaň on sám zaplatil. Fotokópia dokladu o zakúpení dodaného (použitého pri oprave) náhradného dielu (ďalej v texte aj „doklad o nákupe náhradného dielu“) bude povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ je povinný náhradný diel nakúpiť tak, aby nebol  drahší než je obvyklá cena na trhu.

b) V prípade, že zhotoviteľ na vykonanie diela (opravy) použije  náhradný diel, ktorý  zabezpečil výrobou vo vlastnej réžii, je povinný cenu takéhoto  náhradného dielu určiť vo výške ceny obvyklej. Pričom za cenu obvyklú sa na účely tejto zmluvy považuje cena zhodného alebo z hľadiska využitia porovnateľného náhradného dielu, za ktorú sa bežne predáva, pri zohľadnení miesta, času, druhu, kvality tohto náhradného dielu. Povinnou prílohou faktúry v tomto prípade bude doklad vyhotovený zhotoviteľom, v ktorom bude popísaný spôsob, akým zhotoviteľ určil (vypočítal) cenu tohto náhradného dielu (ďalej v texte aj „doklad o spôsobe určenia obvyklej ceny náhradného dielu“).

      - Ceny podľa bodov 3 až 5 tohto článku sú pevné, nemenné a platia počas celej doby, na ktorú je táto zmluva uzavretá.

      - Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s vykonávaním diela účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie položky.

      - DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok V.

Platobné podmienky

            - Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny finančný preddavok ani zálohovú platbu.

            - Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry.

            - Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry po riadnom prevzatí diela objednávateľom. Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň vykonania diela. Podkladom pre fakturáciu bude protokol v zmysle čl. VI bod 6 tejto zmluvy.

            - Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5 tohto článku, ktorej prílohou budú dokumenty uvedené v bode 6 tohto článku.

            - Faktúra musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru

- adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR” Klemensova 8, 813 61 Bratislava

- IČO oboch zmluvných strán

- náležitosti § 74  zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

- číslo objednávky a číslo tejto zmluvy

- deň vyhotovenia faktúry

- deň odoslania faktúry

- lehotu splatnosti faktúry

- formu úhrady

- výšku plnenia celkom

- pečiatku, meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka zhotoviteľa

- miesto výkonu prác

- bankové spojenie zhotoviteľa zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve.

6. 	Povinnými prílohami faktúry sú:

a)	preberací  protokol, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa na základe vykonaných funkčných skúšok a odovzdania nasledovných dokladov: skúšobné protokoly z vykonaných meraní a písomných záznamov vykonaných servisných úkonov a/alebo protokol o odstránení poruchy,  resp. protokol o oprave vadného dielu,

b) 	objednávka , (resp. fotokópia objednávky/požiadavky objednávateľa),

c)	doklad o nákupe náhradného dielu a/alebo doklad o spôsobe určenia obvyklej ceny náhradného dielu.

7.	Úhrada záväzku  bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.

8.	Faktúru s príslušnými dokladmi je zhotoviteľ povinný doručiť na fakturačnú adresu uvedenú v objednávke v dvoch vyhotoveniach.

9. 	Faktúru môže zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk.

10.	V prípade, že faktúra nebude mať všetky potrebné náležitosti uvedené v bode 5 tohto článku, alebo nebude doložená povinnými prílohami uvedenými v bode 6 tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia faktúry bez zaplatenia s uvedením dôvodu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

11.	Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

12.		Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

13. 	Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny uvedenej v článku IV bod 1 tejto zmluvy, za každé takéto porušenie.

Článok VI.

Podmienky vykonania diela

            - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v závislosti od prevádzkových potrieb objednávateľa.

            - Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na plnenie predmetu zmluvy platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržať všetky relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané čiastkové diela budú spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto diela vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.

            - Dielo zhotoviteľ vykoná na základe písomnej objednávky objednávateľa zaslanej na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tomto bode. Objednávateľ je oprávnený zasielať písomnú objednávku aj formou poštovej zásielky na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Objednávka zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú momentom odoslania objednávky na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tomto bode.

Objednávka bude okrem iného obsahovať:

- adresu umiestnenia

- stručný popis poruchy a ako sa porucha prejavuje

- meno a kontakt oprávnenej osoby objednávateľa

Kontaktná údaje zhotoviteľa: doplní uchádzač najmä meno priezvisko, email, tel. kontakt

- Zhotoviteľ je povinný vykonať diela podľa článku II bod 1 tejto zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky, príp. čiastkovej objednávky, bez ohľadu na počet kusov filtračno-kompenzačných zariadení, ak nebude v objednávke uvedená iná lehota.

- Po oprave každého zariadenia oprávnená osoba objednávateľa a zhotoviteľa vykonajú technickú skúšku zariadenia pre overenie správnej činnosti zariadenia, pričom rozsah skúšok posúdi oprávnená osoba objednávateľa v spolupráci so zamestnancom zhotoviteľa.

- Po úspešnom vykonaní diela vypracuje zhotoviteľ skúšobný protokol z vykonaných meraní a písomných záznamov vykonaných pozáručných servisných úkonov a/alebo protokol o odstránení poruchy,  resp. protokol o oprave vadného dielu a predloží ho oprávnenej osobe objednávateľa na schválenie.

Dielo je považované za riadne vykonané jeho riadnym prevzatím a podpísaním preberacieho protokolu oprávnenou osobou objednávateľa.

Oprávnenou osobou na prevzatie príslušného čiastkového diela za objednávateľa je:

- Július Václav, TNS Nové Mesto n/V, TNS Trnava, TNS Jablonica, TNS Galanta

- Miroslav Orgoň, TNS Bratislava Vinohrady, TNS Zohor

- Zhotoviteľ opatrí časť zariadenia, v ktorom bola odstránená porucha, vhodnou značkou s dátumom opravy, aby bola identifikovateľná pri prípadnom uplatňovaní záruky.

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy mohol byť splnený v dohodnutom termíne.

- Zmenu osôb uvedených v tomto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou doporučeného listu.

- Zhotoviteľ je povinný všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní diela odstrániť na svoje náklady v súlade s platným a účinným zákonom o odpadoch a to na najbližšiu skládku odpadu.

- Zhotoviteľ, ktorý disponuje právami k softvéru (licencia), je oprávnený zasahovať do softvéru len v prípade písomnej požiadavky objednávateľa.

- V prípade drobných zásahov do zariadenia (drobných opráv), ktoré nevyžadujú zásah zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný poskytovať technické poradenstvo a podporu zamestnancom objednávateľa bez nároku na odmenu.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

      - Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude splnený v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

      - Vady čiastkového diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne. Zhotoviteľ poskytuje na všetky čiastkové diela záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania čiastkového diela. Záručná doba bude predĺžená vždy o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

      - Vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním emailovej správy na .................... (doplní uchádzač) uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň odoslania emailovej správy objednávateľom potvrdiť jej prijatie. Zhotoviteľ je povinný na odstránenie vady nastúpiť bezodkladne a vadu odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V iných prípadoch bude lehota na odstránenie vady stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že zhotoviteľ vadu v tejto lehote neodstráni ani po objednávateľom dodatočne písomne stanovenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Pre odstránenie pochybností sa za deň uplatnenia reklamácie považuje deň odoslania emailovej správy o reklamácii objednávateľom.

      - Objednávateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť najmä umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto výskytu vady.

      - Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody

            - Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

            - Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

            - Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to či porušenie povinnosti v dôsledku ktorej škoda vznikla je zabezpečená zmluvnou pokutou.

            - Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.

            - Nebezpečenstvo vzniku škody na čiastkovom diele znáša zhotoviteľ počas doby, v ktorej bolo toto dielo v sfére dispozície zhotoviteľa, ako aj v prípade ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku škody.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

      - V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

      - V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním čiastkového diela v zmysle čl. VI bod 4 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v čl. IV bod 1 tejto zmluvy,  za každý aj začatý deň omeškania.

      - V prípade, ak bude nedodržanie časových lehôt spôsobené v dôsledku omeškania poskytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa, alebo v dôsledku porušenia niektorej povinnosti, ktorá objednávateľovi vyplýva z  ustanovení tejto zmluvy, nevzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu v zmysle tohto ustanovenia a to za obdobie, v ktorom omeškanie spôsobil objednávateľ.

      - V prípade ak zhotoviteľ nebude dielo vykonávať prostredníctvom oprávnenej osoby v oblasti činností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy alebo na žiadosť objednávateľa nepredloží doklad o tomto oprávnení zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 €.

      - Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle čl. VII bod 3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v čl. IV bod 1 tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.

      - V prípade ak zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle čl. XI bodu 1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 €.

      - Ak zhotoviteľ odmietol poskytnúť technické poradenstvo alebo podporu zamestnancom objednávateľa podľa článku VI bod 12 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé odmietnutie.

      - V prípade ak zhotoviteľ nedodrží technologický postup a/alebo neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonania diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každé takéto porušenie.

      - V prípade ak v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 € za každé takéto ohrozenie alebo narušenie.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

      - Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu po predchádzajúcom písomnom vyúčtovaní započítať voči fakturovanej čiastke za vykonané dielo.

Článok X.

Ukončenie zmluvného vzťahu

1. 	Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou pred uplynutým doby na ktorú bola uzatvorená, môže zaniknúť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v Obchodnom zákonníku

2. 	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo z nasledovných dôvodov:

- zhotoviteľ sa dostal z dôvodov na svojej strane do omeškania s vykonaním diela o viac ako 14 dní,

- zhotoviteľ nedodržal záväzok vykonať dielo v kvalite stanovenej touto zmluvou a na základe písomnej výzvy objednávateľa nevykonal v primeranej lehote potrebnú nápravu,

- zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

- zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- zhotoviteľ nepodpísal dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku XI bodu 2 tejto zmluvy,

- zhotoviteľ opätovne alebo hrubým spôsobom porušil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou ako 50,

- v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu dopravy na dráhe,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom,

- v prípade, ak nastane okolnosť vylučujúca protiprávnosť a táto bude brániť zhotoviteľovi vo vykonávaní diela po dobu viac ako 15 dní,

- zhotoviteľ porušil povinnosť vykonávať dielo len prostredníctvom oprávnenej osoby v oblasti činností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy a/alebo odmietol na žiadosť objednávateľa predložiť doklad o tomto oprávnení,

- zhotoviteľ odmietol poskytnúť technické poradenstvo alebo podporu zamestnancom objednávateľa podľa článku VI bod 12 tejto zmluvy.

3. 	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil nejakú ďalšiu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

4. 	Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344  a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 60 dní.

5. 	Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší nejakú povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

6. 	Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa  voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

7. 	Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

8.	Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a)	počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením predmetu zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné  opatrenia,

b)	odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti

c)	písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu zmluvy.

9. 	Odstúpením od zmluvy si zmluvné strany nevracajú dovtedy riadne poskytnuté plnenia.

Článok XI.

Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení

1. 	Zmluvné strany pred začatím vykonávania predmetu zmluvy uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

2.	Zhotoviteľ  je povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať predmet zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.

  - Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP.

  - Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na čiastkových dielach o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.  	Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný súd Slovenskej republiky v sídle objednávateľa.

2. 	Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.

- Písomnosti doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6. 	Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár.

7. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: 	Ocenený zoznam položiek

Príloha č. 2: 	Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie

8. 	Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ............................. 				V Bratislave, dňa............................

V mene objednávateľa:						V mene zhotoviteľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava			doplní uchádzač

v skrátenej forme “ŽSR“

..................................................					...............................................

Ing. Regina Víteková

riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Príloha č. 1 – Ocenený zoznam položiek

Tabuľka č. 1

| 1. | Pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Overenie parametrov kondenzátorov 3.a 5. harmonickej | 164 | KV |  |  |  |  |
| 2. | Overenie parametrov tlmiviek 3.a 5. harmonickej | 33 | KV |  |  |  |  |
| 3. | Overenie a nastavenie filtrov 3.a 5. harmonickej | 22 | KV |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola a nastavenie balančnej ochrany | 22 | KV |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola a nastavenie kompenzačného meniča AGL | 11 | KV |  |  |  |  |
| 6. | Vystavenie protokolu o vykonaní servisnej prehliadky a meraní | 11 | KV |  |  |  |  |
| 7. | Cena spolu za pozáručný servis |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2

| 2. | Opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis činnosti | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Opravy vyplývajúce zo servisu | 1 | hod |  |  |  |  |
| 2. | Mimoriadne opravy | 1 | hod. |  |  |  |  |
| 3. | Cena spolu za opravy a odstraňovanie porúch |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 3

|  | Doporučené náhradné diely |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | položka | množstvo | MJ | Navrhnutá cena bez DPH v (EUR) | sadzba DPH v (%) | Výška DPH v (EUR) | Navrhnutá cena celkom s DPH v (EUR) |
| 1. | Hlavný modul riadiaceho systému MH1.1 K001307C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 2. | Rozširujúci modul MR1.2 K001308C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 3. | Modul zdroja NS122.2 K001494C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 4. | Modul RS 485/OPTO OA0701 K006169C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 5. | Doska transformátora NS123 K001510C | 1 | ks |  |  |  |  |
| 6. | Cena spolu za doporučené náhradné diely |  |  |  |  |  |  |

# V cenách uvedených v tabuľkách sú zahrnuté všetky náklady za riadne vykonanie diela, vrátane ale nie len dopravných nákladov.

Príloha č. 2

PÍSOMNÁ DOHODA

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

(ďalej ako „zhotoviteľ)

- Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri predmete zmluvy: „pozáručný servis a opravy filtračno-kompenzačného zariadenia na TNS“ podľa Zmluvy o dielo č. ........................ zo dňa ......................... (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi

objednávateľom v zastúpení:

a

zhotoviteľom:	doplní uchádzač

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

- Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,

- vyhlášky UIC,

- technické normy železníc,

- technické špecifikácie interoperability,

- platné predpisy ŽSR,

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

# a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

- Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

- Vyhláška MPSVR SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,

- Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,

- predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky,

- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,

- predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti.

- Povinnosti zhotoviteľa

  - Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií predmetu zmluvy ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).

- Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“).

- Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.

- Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu dráhy, alebo ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.

- Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

  - Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),

- používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,

- zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,

- zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu,

- postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,

- používať správcom určené prístupové komunikácie,

- vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,

- v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,

- zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.1). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,

  - Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- vedúci prác:

- zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP a koordináciu so železničnou dopravou).

  - Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),

- „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

  - Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

- Povinnosti objednávateľa

  - Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.

- Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.1. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.

- Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do výkazu o skúškach poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

  - Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,

- zmluvne dohodnutých podmienok.

- Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

  - Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie dispečerskému aparátu ŽSR.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.

  - Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

- Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V .............................. dňa ................                        	V ......................., dňa ...............

........................................				......................................

Podpis za objednávateľa				Podpis za zhotoviteľa

(príslušná VOJ)