|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0183/2016/CLaO/AzA | Azariová/055 229 1661 | 23.03.2016 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Projektová dokumentácia – Železničná stanica Trnava – retrofit transformačnej stanice, časť VN“.

Miesto plnenia  zákazky: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Trnava

Lehota/termín plnenia zákazky:  do 60 dní od účinnosti zmluvy

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 a č. 2.

Požiadavky na cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený, nebude hodnotený.

- Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

- Variantné riešenie:

pripúšťa sa – nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

V prípade, že je v špecifikácii uvedený rozsah požadovanej služby, je potrebné oceniť každú položku samostatne.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

- K cenovému návrhu žiadame predložiť nasledovné doklady :

- Aktuálny doklad o oprávnení  poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výtlačok z web stránky, napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

Doklad musí byť platný a môže byť predložený ako fotokópia.

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27 Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v rozsahu:

- E1 – Elektrické rozvodné zriadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

- E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000V AC a 1 500V DC vrátane.

- Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch    za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/

alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti ponuky zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len „ŽSR - ÚIVP“).

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením a absolvovaním školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP:

http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

- Povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR v zmysle predpisu Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“ alebo čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti cenového návrhu zabezpečí pred podpisom zmluvy povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR.

Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originály, resp. úradne osvedčené fotokópie originálov dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa:

Obstarávateľ požaduje, aby súčasť cenového návrhu tvorilo vyplnené „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Prehlásenie tvorí súčasť Výzvy ako Príloha č. 4.

- Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať  za predkladateľa.

Poznámka: Osoba oprávnená konať za predkladateľa je tá, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo živnostenského registra.

Cenový návrh zasielajte na adresu:	ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:

PT číslo  0183/2016/CLaO/AzA – NEOTVÁRAŤ – „Projektová dokumentácia – Železničná stanica Trnava – retrofit transformačnej stanice, časť VN“

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 18.04.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve, nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Objednávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenia zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný  zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa .

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: azariova.andrea@zsr.sk ,  telef. číslo: 055/229 1661  najneskôr do 05.04.2016 do 14:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Stručné informácie k obchodným podmienkam:

- Výsledkom tohto postupu bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení  dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia.

Ako súčasť návrhu požadujeme do návrhu vložiť:

- Titulnú stranu, ktorá bude obsahovať obchodné meno, sídlo predkladateľa a ďalšie identifikačné a kontaktné údaje predkladateľa, názov predmetu zákazky, dátum vypracovania cenového návrhu.

- Súpis predložených dokladov cenového návrhu. Požadované doklady je potrebné zoradiť v poradí, ako je uvedené v predmetnej výzve.

V návrhu žiadame uviesť:

| Dodacia lehota v dňoch : |  |
| --- | --- |
| Platnosť cenového návrhu : |  |
| Záruka na poskytnutú službu v mesiacoch : |  |
| Splatnosť faktúry : |  |
| Sadzba DPH: |  |
| Kontaktná osoba : |  |
| Telefón : |  |
| E-mail: |  |
| IČO : |  |
| DIČ : |  |
| IČ DPH : |  |
| Celý názov banky : |  |
| IBAN: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| Číslo účtu : |  |

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

Andrea Azariová v. r.

manažér logistiky a VO							                       ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1:  Technické údaje vypínačov

Príloha č. 2:  Špecifikácia predmetu obstarávania

Príloha č. 3:  Rozsah požadovanej služby

# Príloha č. 4 : Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

Príloha č. 5:  Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky:

„Projektová dokumentácia – Železničná stanica Trnava – retrofit transformačnej stanice, časť VN“.

Miesto plnenia: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Trnava

# CPV: 713 2 0000-7 Inžinierske projektovanie

Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre realizáciu stavby (stupeň PD - DRS) na retrofit (plnohodnotnú náhradu) rozvádzača VH 271 - realizáciu náhrady stavajúcich výsuvných častí             so zastaranými vypínačmi HL 6-9 vo vn kobkách č.2 a č.3 v Transformačnej stanici TS 113, za nové výsuvné časti.

Vypínače musia byť dodávané v kompletnom, zmontovanom stave na ochrannom pracovnom podvozku, ktorý bude kompatibilný alebo zhodný s podvozkom HL 6-9. To isté platí aj pre silové VN pripojovacie konektory tak, aby bola možná jednoduchá zámena za vypínače pôvodné v ktoromkoľvek poli jestvujúcej rozvodne. Musí byť zachovaná mechanická aretácia podvozku v pracovnej a revíznej polohe a zachovaná funkcia spoľahlivého odpojenia v revíznej polohe. Súčasťou dodávky  musia byť aj nové pripojovacie konektory vypínača X11 a  X12 – 2 x zástrčka  a 2x zásuvka pre každý vypínač. Zástrčky musia byť zapojené na pohyblivých káblových prepojoch z vypínača. Zásuvky musia byť inštalované do príslušného rozvádzača. Konektory musia byť v kovovom obale s aretáciou zasunutého stavu. Typy konektorov a ich zapojenie musia byť jednotné na všetkých staniciach s dôvodu dodržania kompatibility s jestvujúcim vypínačom. Menovité napätie vypínačov, Un=25kV, menovitý prúd  In=1250A; Invyp=25(1s)kA, napájacie napätie pohonu vypínača 230V DC, ovládacie napätie 230V DC.

Technické údaje jestvujúcich vypínačov tvoria prílohu č.1

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSV po realizácii z podkladov vrátených            zo stavby.

Projektová dokumentácia musí obsahovať :

- nacenený výkaz výmer

- nenacenený výkaz výmer

Projektová dokumentácia :

- PD v stupni DRS požadujeme dodať v počte vyhotovení:

- 4ks papierová forma (výtlačky 1÷4)

- 1ks v elektronickej forme vo formáte PDF a v editovateľnom neuzamknutom formáte *.dwg, *.doc, *.xls (formáty podporované programami AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel)

- PD v stupni DSV požadujeme dodať v počte vyhotovení:

- 2ks papierová forma (výtlačky 1÷2)

- 1ks v elektronickej forme vo formáte PDF a v editovateľnom neuzamknutom formáte *.dwg, *.doc, *.xls (formáty podporované programami AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel)

Projektovú dokumentáciu vypracovať v stupni DRS (dokumentácia pre realizáciu stavby) podľa platných Slovenských technických noriem STN, technických noriem železníc TNŽ a predpisov ŽSR.

Projektant zabezpečí posúdenie PD poverenou právnickou osobou, (ktorá bola určená v zmysle zákona 259/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná projektantom s odbornou spôsobilosťou na projektovanie určených technických zariadení elektrických v zmysle § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Obhliadka miesta:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu zákazky obstarávateľ doporučuje obhliadku.

Obhliadka sa uskutoční dňa 31.03.2016 o 09:00 hod. Stretnutie bude na Oblastnom riaditeľstve, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, Trnava.

Účasť na obhliadku žiadame nahlásiť telefonicky do 30.03.2016 do 12:00 hod. kontaktnej osobe (viď nižšie).

Kontaktná osoba na obhliadku:

Ing. Roman Žažo; tel. č. 033/229 4147; 0914 324 037; e-mail: zazo.roman@zsr.sk

Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Z vykonanej obhliadky bude spracovaná zápisnica, v ktorej budú zachytené otázky predkladateľov týkajúce sa technickej špecifikácie a odpovede na ne, a ktorá bude kontaktnou osobou zaslaná elektronickou poštou na e-mail: azariova.andrea@zsr.sk v termíne do nasledujúceho dňa                    po vykonanej obhliadke do 12.00 hod. SEČ.

Zápisnica z vykonanej obhliadky bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Príloha č. 3: Rozsah požadovanej služby

Názov zákazky:

„Projektová dokumentácia – Železničná stanica Trnava – retrofit transformačnej stanice, časť VN“.

Miesto plnenia: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Trnava

# CPV: 713 2 0000-7 Inžinierske projektovanie

| P. č. | Rozsah | MJ | počet MJ- JV | Jednotková cena bez DPH (€//MJ) | Celková cena bez DPH (€/položka) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre realizáciu stavby (stupeň PD - DRS) na retrofit (plnohodnotnú náhradu) rozvádzača VH 271 - realizáciu náhrady stavajúcich výsuvných častí so zastaranými vypínačmi HL 6-9 vo vn kobkách č.2 a č.3 v Transformačnej stanici TS 113, za nové výsuvné časti. (bližšia špecifikácia – príloha č. 1 a č. 2 ) PD v stupni DRS poskytovateľ služby dodá v počte vyhotovení: - 4ks papierová forma (výtlačky 1÷4) - 1ks v elektronickej forme vo formáte PDF a v editovateľnom neuzamknutom formáte *.dwg, *.doc, *.xls (formáty podporované programami AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel) | JV | 1 |  |  |
| 2. | Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSV po realizácii z podkladov vrátených zo stavby. Projektová dokumentácia musí obsahovať : - nacenený výkaz výmer - nenacenený výkaz výmer PD v stupni DSV poskytovateľ služby dodá v počte vyhotovení: - 2ks papierová forma (výtlačky 1÷2) - 1ks v elektronickej forme vo formáte PDF a v editovateľnom neuzamknutom formáte *.dwg, *.doc, *.xls (formáty podporované programami AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel) | JV | 1 |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  |
| Výška DPH: |  |  |  |  |  |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  |

# Príloha č. 4 : Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V.................,dňa.................                                               .........................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Príloha č. 5 : Všeobecné obchodné podmienky

# Všeobecné obchodné podmienky poskytnutia služby

#### I. Predmet zmluvy

Poskytovateľ  sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu špecifikovanú v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Predmet zmluvy sa považuje za splnený po overení rozsahu, kvality služby/výsledku služby a úplnosti príslušných sprievodných dokladov a potvrdení súpisu vykonaných prác zo strany objednávateľa.

#### II. Cena

Cena za poskytnutie služby je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ceny uvedené v tejto zmluve sú pevné a nemenné počas celého obdobia, na ktoré je táto zmluva uzavretá.

III. Čas a miesto poskytovania služby

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v lehote a mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

- Poskytovateľ  je oprávnený fakturovať v deň poskytnutia služby/výsledku služby, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa poskytnutia.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných služieb zo strany objednávateľa.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je poskytovateľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

- Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve  je poskytovateľ povinný  uhradiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý deň omeškania. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- V prípade vadného plnenia je poskytovateľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny služieb za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však z poskytovateľ nie je povinný zaplatiť, ak poskytovateľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

- Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- Ak bude poskytovateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí poskytovateľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

- Poskytovateľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je poskytovateľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. 	Práva a povinnosti zmluvných strán

- Povinnosti poskytovateľa:

  - zodpovedá za rozsah a kvalitu služby vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

  - vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy len prostredníctvom odborné spôsobilých osôb,

  - vykonáva činnosti spojené s vykonaním služieb na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a internými predpismi objednávateľa, vzťahujúcimi sa na vykonávané služby, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z 2, vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávanou službou a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

  - zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za poskytovateľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Poskytovateľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytovateľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

  - Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania služieb v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody poskytovateľ nie je oprávnený začať vykonávať služby v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ poskytovateľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPPS.

  - poskytovateľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služieb,

  - poskytovateľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Poskytovateľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby za poskytovateľa o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP.

- Povinnosti objednávateľa:

  - poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní služieb,

  - ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a vady pri poskytovaní služieb a umožniť v primeranom čase ich odstránenie

3.  Prevzatie služby môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4	Záručná doba, pokiaľ je zmluvnými stranami zjednaná, začína plynúť odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác zo strany objednávateľa.

5.  Vady poskytnutej služby, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Poskytovateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je poskytovateľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že poskytovateľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

#### VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností preukázateľne spôsobenej poskytovateľom, ktoré pre poskytovateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, alebo z ustanovení právnych predpisov - a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti preukázateľne spôsobenej zo strany poskytovateľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní poskytovateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení hociktorej povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia poskytovateľovi.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že poskytovateľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- Nedodržanie záväzku poskytovateľa poskytnúť služby v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany poskytovateľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  poskytovateľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 1 písm. e) týchto VOPPS.

- Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

#### VII. Záverečné ustanovenia

- V prípade, že je služba poskytovaná opakovane, t.j. nejde o jednorazové poskytnutie služby, poskytovateľ bude poskytovať službu do   .......... .

- Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPPS, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

- Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

- Tieto VOPPS sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.